BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

NGÀNH NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

(Ban hành tại Quyết định số ……../QĐ-ĐHSPKT ngày ……….. của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh)

Tên chương trình: NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

Ngành đào tạo: NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

Tên tiếng Anh: RENEWABLE ENERGY

Trình độ đào tạo: ĐẠI HỌC

Mã số: 7510208

Hình thức đào tạo: CHÍNH QUI (Áp dụng từ khóa 2023)

Tp. Hồ Chí Minh, 2023

| BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập−Tự do−Hạnh phúc |
| --- | --- |

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

1. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tên chương trình: Năng lượng Tái tạo

Trình độ đào tạo: Đại học

Ngành đào tạo: Năng lượng tái tạo

Tên tiếng Anh: Renewable Energy

Mã ngành: 7510208

Hình thức đào tạo: Chính qui (Áp dụng từ khóa 2023)

Văn bằng tốt nghiệp: Kỹ sư

(Ban hành tại Quyết định số ……/QĐ-ĐHSPKT ngày ………. của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh)

1.1. Thời gian đào tạo: 4 năm

1.2. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông

1.3. Thang điểm, Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp

- Thang điểm: 10

- Quy trình đào tạo: Theo quyết định số 1727/QĐ-ĐHSPKT ngày 06 tháng 09 năm 2021 của Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy chế đào tạo trình độ Đại học.

- Điều kiện tốt nghiệp:

Điều kiện chung: Theo quyết định số 1727/QĐ-ĐHSPKT ngày 06 tháng 09 năm 2021 của	            Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành

quy chế đào tạo trình độ Đại học.

Điều kiện chuyên ngành: Theo quy định của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố

Hồ Chí Minh.

2. Mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra

2.1 Mục đích

Đào tạo kỹ sư ngành Năng lượng tái tạo có phẩm chất chính trị, đạo đức; có kiến thức toàn diện về các nguyên lý, quy luật tự nhiên–xã hội, kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức cơ sở và chuyên ngành về năng lượng tái tạo; có kỹ năng thực hành, khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết những vấn đề trong lĩnh vực năng lượng; có khả năng học tập nâng cao trình độ; đáp ứng nhu cầu xã hội, phục vụ nhân dân, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế–xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước.

2.2 Mục tiêu đào tạo

1. Có kiến thức và lập luận kỹ thuật

2. Phát triển năng lực khám phá tri thức, tư duy hệ thống, giải quyết các vấn đề chuyên ngành năng lượng tái tạo.

3. Có các kỹ năng làm việc

4. Phát triển kỹ năng hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và vận hành các hệ năng lượng tái tạo phù hợp với nhu cầu xã hội.

3. Chuẩn đầu ra (Program outcomes)

| Code | Chuẩn đầu ra (Expected Learning outcomes) | Trình độ năng lực (competency level) |
| --- | --- | --- |
| ELO1 | Có khả năng tính toán và giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong lĩnh vực năng lượng tái tạo bằng việc ứng dụng các kiến thức khoa học tự nhiên và kỹ thuật | 4 |
| ELO2 | Có khả năng thực nghiệm, phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu để đưa ra các kết luận phù hợp trong lĩnh vực năng lượng tái tạo. | 5 |
| ELO3 | Có khả năng nhận thức về đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp của một kỹ sư; đưa ra các giải pháp hợp lý, có xem xét tác động của các giải pháp này trong bối cảnh toàn cầu về kinh tế, môi trường và xã hội. | 4 |
| ELO4 | Có khả năng nhận thức được nhu cầu và thực hiện việc học tập suốt đời. | 3 |
| ELO5 | Có khả năng làm việc nhóm hiệu quả, các thành viên cùng nhau lãnh đạo, tạo ra một môi trường hợp tác và hòa nhập, thiết lập các mục tiêu, lập kế hoạch nhiệm vụ và đáp ứng các mục tiêu. | 3 |
| ELO6 | Có khả năng giao tiếp hiệu quả với nhiều đối tượng khác nhau và giao tiếp bằng tiếng Anh. | 4 |
| ELO7 | Có khả năng hình thành ý tưởng và thiết kế các giải pháp kỹ thuật trong lĩnh vực năng lượng tái tạo đáp ứng nhu cầu của xã hội. | 4 |
| ELO8 | Có khả năng triển khai các hệ thống kỹ thuật trong lĩnh vực năng lượng tái tạo. | 4 |
| ELO9 | Có khả năng vận hành và quản lý các hệ thống kỹ thuật trong lĩnh vực năng lượng tái tạo. | 4 |

4. Thang trình độ năng lực

| Trình độ năng lực |  | Mô tả ngắn |
| --- | --- | --- |
| 0.0 ≤ TĐNL ≤ 1.0 | Cơ bản | Nhớ: Sinh viên ghi nhớ/ nhận ra/ nhớ lại được kiến thức bằng các hành động như định nghĩa, nhắc lại, liệt kê, nhận diện, xác định,... |
| 1.0 < TĐNL ≤ 2.0 | Đạt yêu cầu | Hiểu: Sinh viên tự kiến tạo được kiến thức từ các tài liệu, kiến thức bằng các hành động như giải thích, phân loại, minh họa, suy luận, ... |
| 2.0 < TĐNL ≤ 3.0 |  | Áp dụng: Sinh viên thực hiện/ áp dụng kiến thức để tạo ra các sản phẩm như mô hình, vật thật, sản phẩm mô phỏng, bài báo cáo,... |
| 3.0 < TĐNL ≤ 4.0 | Thành thạo | Phân tích: Sinh viên phân tích tài liệu/ kiến thức thành các chi tiết/ bộ phận và chỉ ra được mối quan hệ của chúng tổng thể bằng các hành động như phân tích, phân loại, so sánh, tổng hợp,... |
| 4.0 < TĐNL ≤ 5.0 |  | Đánh giá: SV đưa ra được nhận định, dự báo về kiến thức/ thông tin theo các tiêu chuẩn, tiêu chí và chỉ số đo lường đã được xác định bằng các hành động như nhận xét, phản biện, đề xuất,... |
| 5.0 < TĐNL ≤ 6.0 | Xuất sắc | Sáng tạo: SV kiến tạo/ sắp xếp/ tổ chức/ thiết kế/ khái quát hóa các chi tiết/ bộ phận theo cách khác/ mới để tạo ra cấu trúc/ mô hình/ sản phẩm mới. |

5. Khối lượng kiến thức toàn khoá: 150 tín chỉ

(không bao gồm khối kiến thức Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng)

Đối với kiến thức Ngoại ngữ: Sinh viên cần phải đạt 02 học phần ngoại ngữ:

- Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh 1 (ENCS140026) – 4 Tín chỉ

- Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh 2 (ENCS240026) – 4 Tín chỉ

(theo Quyết định số 3776/QĐ-ĐHSPKT ngày 26 tháng 12 năm 2022 về việc quy định các học phần ngoại ngữ trong chương trình đào tạo trình độ đại học)

6. Phân bổ khối lượng các khối kiến thức

| Khối kiến thức | Số tín chỉ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tổng | Bắt buộc | Tự chọn |
| Giáo dục đại cương | 51 | 41 | 10 |
| Lý luận chính trị + Pháp luật đại cương | 13 | 13 | 0 |
| Khoa học Xã hội và Nhân văn | 4 | 0 | 4 |
| Toán và Khoa học tự nhiên | 28 | 22 | 6 |
| Tin học | 3 | 3 | 0 |
| Nhập môn ngành Năng lượng tái tạo | 3 | 3 | 0 |
| Kiến thức giáo dục Chuyên nghiệp | 99 | 88 | 11 |
| Cơ sở nhóm ngành và ngành | 33 | 29 | 4 |
| Chuyên ngành | 40 | 33 | 7 |
| Chuyên đề Doanh nghiệp | 2 | 2 |  |
| Thí nghiệm, thực tập, thực hành | 12 | 12 |  |
| Thực tập tốt nghiệp | 2 | 2 |  |
| Khóa luận tốt nghiệp | 10 | 10 |  |
| Khối kiến thức GDTC + GDQP | Không TL |  |  |
| Giáo dục thể chất 1 | 1 |  |  |
| Giáo dục thể chất 2 | 1 |  |  |
| Tự chọn Giáo dục thể chất 3 | 3 |  |  |
| Giáo dục quốc phòng | 165 tiết |  |  |
| Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh | Không TL |  |  |
| Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh 1 | 4 |  |  |
| Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh 2 | 4 |  |  |
| Tổng cộng | 150 | 129 | 21 |

7. Nội dung chương trình (tên và khối lượng các môn học bắt buộc)

A – Phần bắt buộc

7.1. Kiến thức giáo dục đại cương

| STT | Mã môn học | Tên môn học | Số tín chỉ | Mã MH trước, MH tiên quyết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LLCT130105 | Triết học Mác-Lênin | 3 |  |
|  | LLCT120205 | Kinh tế chính trị Mác-Lênin | 2 |  |
|  | LLCT120405 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 2 |  |
|  | LLCT220514 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | 2 |  |
|  | LLCT120314 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 |  |
|  | GELA220405 | Pháp luật đại cương | 2 |  |
|  | MATH132401 | Toán 1 | 3 |  |
|  | MATH132501 | Toán 2 | 3 |  |
|  | MATH132601 | Toán 3 | 3 |  |
|  | MATH132901 | Xác suất - thống kê ứng dụng | 3 |  |
|  | PHYS130902 | Vật lý 1 | 3 |  |
|  | PHYS131002 | Vật lý 2 | 3 |  |
|  | PHYS111202 | Thí nghiệm vật lý 1 | 1 |  |
|  | GCHE130603 | Hoá đại cương | 3 |  |
|  | INPY131685 | Nhập môn lập trình Python | 3(2+1) |  |
|  | INRE130134 | Nhập môn ngành Năng lượng Tái tạo | 3 |  |
|  | PHED110513 | Giáo dục thể chất 1 | 1 | (không tính) |
|  | PHED110613 | Giáo dục thể chất 2 | 1 | (không tính) |
|  | PHED130715 | Giáo dục thể chất 3 | 3 | (không tính) |
|  | GDQP008031 | Giáo dục quốc phòng | 165 tiết |  |
| Tổng |  |  | 41 |  |

7.2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

7.2.1. Kiến thức cơ sở nhóm ngành

| STT | Mã môn học | Tên môn học | Số tín chỉ | Mã MH trước, MH tiên quyết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ELCI240144 | Mạch điện | 4 |  |
|  | BAEL240662 | Điện tử cơ bản | 4 |  |
|  | PSSG342134 | Hệ thống điện Smart Grid | 4 |  |
|  | ELPS331934 | Cung cấp điện trong năng lượng tái tạo | 3 |  |
|  | ENME320434 | Đo lường Năng lượng | 2 |  |
|  | PLCS330846 | Điều khiển lập trình | 3 |  |
|  | TDHT230234 | Nhiệt động lực học và Truyền nhiệt | 3 |  |
|  | SYDD130834 | Vẽ thiết kế hệ thống | 3 |  |
| 9. | FLUI230132 | Cơ học lưu chất ứng dụng | 3 |  |
| Tổng |  |  | 29 |  |

7.2.2.a Kiến thức chuyên ngành (cho các môn học lý thuyết và thí nghiệm)

| STT | Mã môn học | Tên môn học | Số tín chỉ | Mã MH trước, MH tiên quyết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hướng lý thuyết |  |  |  |  |
|  | MGDG331334 | Lưới điện có nguồn phân tán Micro grid | 3 |  |
|  | ELMA240344 | Máy điện và khí cụ điện | 4 |  |
|  | WEAP331034 | Điện gió và ứng dụng | 3 |  |
|  | SEAP331834 | Điện mặt trời và ứng dụng | 3 |  |
|  | POEL330262 | Điện tử công suất | 3 |  |
|  | ENAE320934 | Tiết kiệm và Kiểm toán Năng lượng | 2 |  |
|  | STEA230534 | Năng lượng Nhiệt mặt trời và ứng dụng | 3 |  |
|  | REPR311234 | Đồ án Năng lượng tái tạo | 1 |  |
|  | SCDA430946 | Hệ thống SCADA | 3 |  |
|  | AIRE332234 | Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực năng lượng tái tạo | 3 |  |
|  | ESMS322334 | Mô hình hoá và mô phỏng hệ thống năng lượng | 2 |  |
|  | TEEL330334 | Anh văn chuyên ngành năng lượng | 3 |  |
| Tổng |  |  | 33 |  |

7.2.2.b Kiến thức chuyên ngành (các môn học thực hành xưởng, thực tập công nghiệp)

| STT | Mã môn học | Tên môn học | Số tín chỉ | Mã MH trước, MH tiên quyết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Thực tập xưởng |  |  |  |  |
|  | EMPR312434 | TT đo lường Năng lượng | 1 |  |
|  | EIPR322534 | TT điện và khí cụ điện | 2 |  |
|  | POEP332634 | TT thiết bị chuyển đổi điện năng | 3 |  |
|  | PPLC321346 | TT điều khiển lập trình | 2 |  |
|  | SESI322734 | TT lắp đặt hệ thống điện mặt trời | 2 |  |
|  | RENP322834 | TT hệ thống điện gió và mặt trời | 2 |  |
| Tổng |  |  | 12 |  |
| Chuyên đề Doanh Nghiệp |  |  |  |  |
| 1. | INSE321434 | Chuyên đề Doanh Nghiệp (Năng lượng tái tạo) | 2 |  |
| Tổng |  |  | 2 |  |
| Thực tập tốt nghiệp |  |  |  |  |
|  | UNPR422934 | Thực tập tốt nghiệp | 2 |  |
| Tổng |  |  | 2 |  |

7.2.3. Tốt nghiệp

| STT | Mã môn học | Tên môn học | Số tín chỉ | Mã MH trước, MH tiên quyết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | UNTH503034 | Khóa luận tốt nghiệp | 10 |  |
| Tổng |  |  | 10 |  |

B – Phần tự chọn:

Kiến thức giáo dục đại cương (Sinh viên chọn 4 môn trong các môn học sau) 10TC

Khối kiến thức các môn học thuộc nhóm Khoa học xã hội – nhân văn (SV chọn 2 môn trong các môn học sau): 4TC

| STT | Mã môn học | Tên môn học | Số tín chỉ | Mã MH trước, MH tiên quyết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GEFC220105 | Kinh tế học đại cương | 2 | Chọn 2 môn |
|  | IQMA220205 | Nhập môn quản trị chất lượng | 2 |  |
|  | INMA220305 | Nhập môn Quản trị học | 2 |  |
|  | INLO220405 | Nhập môn Logic học | 2 |  |
|  | IVNC320905 | Cơ sở văn hoá Việt Nam | 2 |  |
|  | INSO321005 | Nhập môn Xã hội học | 2 |  |
|  | ENPS220591 | Tâm lý học kỹ sư | 2 |  |
|  | SYTH220491 | Tư duy hệ thống | 2 |  |
|  | LESK120190 | Kỹ năng học tập đại học | 2 |  |
|  | PLSK120290 | Kỹ năng xây dựng kế hoạch | 2 |  |
|  | WOPS120390 | Kỹ năng làm việc trong môi trường kỹ thuật | 2 |  |
|  | REME320690 | Phương pháp nghiên cứu khoa học | 2 |  |
|  | BPLA121808 | Kế hoạch khởi nghiệp | 2 |  |

Khối kiến thức toán và khoa học tự nhiên

(SV chọn 2 môn trong các môn học sau): 6TC

| STT | Mã môn học | Tên môn học | Số tín chỉ | Mã MH trước, MH tiên quyết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MATH133101 | Toán cao cấp dành cho kỹ sư 1 | 3 | Chọn 2 môn |
|  | MATH133201 | Toán cao cấp dành cho kỹ sư 2 | 3 |  |
|  | PHYS131102 | Vật lý 3 | 3 |  |

Kiến thức chuyên ngành (Sinh viên chọn 5 môn học theo chuyên ngành của mình) 11 TC

| STT | Mã môn học | Tên môn học | Số tín chỉ | Mã MH trước, MH tiên quyết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cơ sở ngành |  |  | 4 | Chọn 2 môn |
|  | STHT322034 | Chuyên đề năng lượng Nhiệt | 2 |  |
|  | PHEQ220332 | Máy thủy lực và khí nén | 2 |  |
|  | AMIC320133 | Vi điều khiển ứng dụng | 2 |  |
|  | HEFC320734 | Năng lượng Hydro và tích trữ năng lượng | 2 |  |
|  | TRSY220634 | Hệ Thống Nhiệt Lạnh | 2 |  |
| Chuyên ngành |  |  | 7 |  |
|  | HEEX321532 | Thiết bị trao đổi nhiệt | 2 | Chọn 2 môn 2 TC và 1 môn 3 TC |
|  | EECM321134 | Kinh tế và quản lý năng lượng | 2 |  |
|  | BMEN321134 | Năng lượng sinh khối và sinh khí (Biomass and Biogas Energy) | 2 |  |
|  | IAPM 332345 | Quản trị CN & QLDA điện | 3 |  |
|  | BMSY332045 | Hệ thống BMS | 3 |  |
|  | MSET331145 | Ứng dụng Matlab trong kỹ thuật điện | 3 |  |
|  | PSQE331734 | Chất lượng điện trong năng lượng tái tạo | 3 |  |

D – Các môn học MOOC (Massive Open Online Cources):

Nhằm tạo điều kiện tăng cường khả năng tiếp cận với các chương trình đào tạo tiên tiến, SV có thể tự chọn các khóa học online đề xuất trong bảng sau để xét tương đương với các môn học có trong chương trình đào tạo:

| STT | Mã môn học | Tên môn học | Số tín chỉ | Môn học được xét tương đương MOOC (đường link đăng ký) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INTE130132 | Nhập môn ngành công nghệ kỹ thuật | 3 (2+1) | ASU, 2 credits, 16 weeks, https://gfa.asu.edu/courses/online-engineering-course |
|  | ERMA626032 | Năng lượng và quản lý năng lượng | 2 | ASU, 4 credits, 8 weeks, https://gfa.asu.edu/courses/introduction-solar-systems-astronomy |
|  | THER230232 | Nhiệt động học kỹ thuật | 3 | University of Michigan, 8 weeks, https://www.mooc-list.com/course/introduction-thermodynamics-transferring-energy-here-there-coursera |
|  | FLUI220132 | Cơ học lưu chất ứng dụng | 2 | https://www.mooc-list.com/course/fluid-mechanics-saylororg |
|  | STRE321932 | Chuyên đề năng lượng tái tạo | 2 | https://www.mooc-list.com/course/wind-waves-and-tides-alternative-energy-systems-coursera |

8. Kế hoạch giảng dạy

Ghi chú: Các môn không xếp vào kế hoạch giảng dạy, Phòng Đào tạo sẽ mở lớp trong các học kỳ để sinh viên tự lên kế hoạch học tập từ học kỳ thứ 2 trở đi:

| STT | Mã môn học | Tên môn học | Số tín chỉ | Mã MH trước, MH tiên quyết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LLCT120205 | Kinh tế chính trị Mác - Lênin | 2 |  |
|  | LLCT120405 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 2 |  |
|  | LLCT120314 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 |  |
|  | LLCT220514 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | 2 |  |
|  | ENCS140026 | Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh 1 | 4 | Không TL |
|  | ENCS240026 | Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh 2 | 4 | Không TL |
|  | PHED110513 | Giáo dục thể chất 2 | 1 | Không TL |
|  | PHED130715 | Giáo dục thể chất 3 | 3 | Không TL |
|  | GDQP008031 | Giáo dục quốc phòng 165 tiết | 165 | Không TL |
| Tổng |  |  | 8 |  |

Học kỳ 1:

| TT | Mã HP | Tên học phần | Số TC | HP tiên quyết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INRE130134 | Nhập môn ngành năng lượng tái tạo | 3 (2+1) |  |
| 2 | LLCT130105 | Triết học Mác-Lênin | 3 |  |
| 3 | MATH132401 | Toán 1 | 3 |  |
| 4 | GCHE130603 | Hóa học đại cương | 3 |  |
| 5 | PHYS130102 | Vật lý 1 | 3 |  |
| 6 | INPY131685 | Nhập môn lập trình Python | 3 (2+1) |  |
| 7 | PHED110513 | Giáo dục thể chất 1 | 1 | Không TL |
| Tổng: |  |  | 18 |  |

Học kỳ 2:

| TT | Mã HP | Tên học phần | Số TC | HP tiên quyết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GELA220405 | Pháp luật đại cương | 2 |  |
| 2 | MATH132501 | Toán 2 | 3 |  |
| 3 | PHYS120202 | Vật lý 2 | 3 |  |
| 4 | PHYS111202 | Thí nghiệm vật lý 1 | 1 |  |
| 5 |  | Tự chọn Khoa học XH&NV 1 | 2 |  |
| 6 |  | Tự chọn Khoa học XH&NV 2 | 2 |  |
| 7 | MATH132901 | Xác suất thống kê ứng dụng | 3 |  |
| 8 | SYDD130834 | Vẽ thiết kế hệ thống | 3 |  |
| Tổng: |  |  | 19 |  |

Học kỳ 3:

| TT | Mã HP | Tên học phần | Số TC | HP tiên quyết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MATH132601 | Toán 3 | 3 |  |
| 2 | MATH 133101 | Toán cao cấp dành cho kỹ sư 1 | 3 |  |
| 3 | MATH 133201 | Toán cao cấp dành cho kỹ sư 2 | 3 | Chọn 2 môn |
| 4 | PHYS 131102 | Vật lý 3 | 3 |  |
| 5 | TDHT230234 | Nhiệt động lực học và Truyền nhiệt | 3 |  |
| 6 | FLUI230132 | Cơ học lưu chất ứng dụng | 3 |  |
| 7 | BAEL240662 | Điện tử cơ bản | 4 |  |
| 8 | ELCI240144 | Mạch điện | 4 |  |
| Tổng: |  |  | 23 |  |

Học kỳ 4:

| TT | Mã HP | Tên học phần | Số TC | HP tiên quyết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PLCS330846 | Điều khiển lập trình | 3 |  |
| 2 | ENME320434 | Đo lường Năng lượng | 2 |  |
| 3 | ELMA240344 | Máy điện và khí cụ điện | 4 |  |
| 4 | POEL330262 | Điện tử công suất | 3 |  |
| 5 | STEA230534 | Năng lượng Nhiệt mặt trời và ứng dụng | 3 |  |
| 6 | TEEL330334 | Anh văn chuyên ngành | 3 |  |
| 7 | STHT322934 | Chuyên đề Năng lượng Nhiệt | 2 |  |
| 8 | PHEQ220332 | Máy thủy lực và khí nén | 2 |  |
| 9 | AMIC320133 | Vi điều khiển ứng dụng | 2 | Chọn 2 môn |
| 10 | TRSY220634 | Hệ Thống Nhiệt Lạnh | 2 |  |
| 11 | HEFC320734 | Năng lượng Hydro và tích trữ năng lượng | 2 |  |
| Tổng: |  |  | 22 |  |

Học kỳ 5:

| TT | Mã HP | Tên học phần | Số TC | HP tiên quyết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PSSG342134 | Hệ thống điện Smart Grid | 4 |  |
| 2 | MGDG331334 | Lưới điện có nguồn phân tán Micro Grid | 3 |  |
| 3 | ENAE320934 | Tiết kiệm và Kiểm toán Năng lượng | 2 |  |
| 4 | SCDA430946 | Hệ thống SCADA | 3 |  |
| 5 | IMAPM332345 | Quản trị CN & QLDA điện | 3 |  |
| 6 | BMSY332045 | Hệ thống BMS | 3 |  |
| 7 | MSET331145 | Ứng dụng Matlab trong kỹ thuật điện | 3 | Chọn 1 môn |
| 8 | PSQE331734 | Chất lượng điện trong năng lượng tái tạo | 3 |  |
| 9 | EMPR312434 | TT đo lường năng lượng | 1 |  |
| 10 | EIPR322534 | TT điện và khí cụ điện | 2 |  |
| 11 | POEP332634 | TT thiết bị chuyển đổi điện năng | 3 |  |
| 12 | PPLC321346 | TT Điều khiển lập trình | 2 |  |
| Tổng: |  |  | 23 |  |

Học kỳ 6:

| TT | Mã HP | Tên học phần | Số TC | HP tiên quyết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WEAP331034 | Điện gió và ứng dụng | 3 |  |
| 2 | SEAP331834 | Điện mặt trời và ứng dụng | 3 |  |
| 3 | AIRE332234 | Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực năng lượng tái tạo | 3 |  |
| 4 | ELPS331934 | Cung cấp điện trong năng lượng tái tạo | 3 |  |
| 5 | HEEX321532 | Thiết bị trao đổi nhiệt | 2 |  |
| 6 | BMEN321134 | Năng lượng sinh khối và sinh khí (Biomass and Biogas Energy) | 2 | Chọn 2 môn |
| 7 | EECM321134 | Kinh tế và quản lý năng lượng | 2 |  |
| 8 | ESMS322334 | Mô hình hoá và mô phỏng các hệ thống năng lượng | 2 |  |
| 9 | REPR311234 | Đồ án Năng lượng tái tạo | 1 |  |
| 10 | SESI322734 | TT lắp đặt hệ thống điện mặt trời | 2 |  |
| 11 | RENP322834 | TT hệ thống điện gió và mặt trời | 2 |  |
| Tổng: |  |  | 23 |  |

Học kỳ 7:

| TT | Mã HP |  | Tên học phần | Số TC | HP tiên quyết |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INSE321434 | Chuyên đề Doanh Nghiệp (Năng lượng tái tạo) |  | 2 |  |
| 2 | UNPR422934 | Thực tập tốt nghiệp |  | 2 |  |
| Tổng: |  |  |  | 4 |  |

Học kỳ 8:

| TT | Mã HP | Tên học phần | Số TC | HP tiên quyết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UNTH503034 | Khóa luận tốt nghiệp | 10 |  |
| Tổng: |  |  | 10 |  |

9. Mô tả vắn tắt nội dung và khối lượng các môn học

9.1. KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

9.1.1. Các học phần bắt buộc

1. Triết học Mác-Lênin - LLCT130105						3TC

Phân bố thời gian học tập:  3(3/0/6)

Môn học tiên quyết: không

Tóm tắt nội dung học phần:

Học phần gồm 3 chương, cung cấp cho sinh viên kiến thức: Chương 1 trình bày những nét khái quát nhất về triết học, triết học Mác - Lênin, và vai trò của triết học Mác - Lênin trong đời sống xã hội. Chương 2 trình bày những nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng, gồm vấn đề vật chất và ý thức; phép biện chứng duy vật; lý luận nhận thức của chủ nghĩa duy vật biện chứng. Chương 3 trình bày những nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử, gồm vấn đề hình thái kinh tế xã hội; giai cấp và dân tộc; nhà nước và cách mạng xã hội; ý thức xã hội; triết học về con người.

2. Kinh tế chính trị Mác-Lênin - LLCT120205					2TC

Phân bố thời gian học tập: 2(2/0/4)

Môn học tiên quyết: không

Tóm tắt nội dung học phần:

Học phần gồm 6 chương, cung cấp cho sinh viên kiến thức: Chương 1 trình bày về đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của kinh tế chính trị Mác - Lênin. Từ chương 2 đến chương 6 trình bày nội dung cốt lõi của kinh tế chính trị Mác - Lênin theo mục tiêu của môn học. Cụ thể các vấn đề như: Hàng hóa, thị trường và vai trò của các chủ thể trong nền kinh tế thị trường; Sản xuất giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường; Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam; Công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.

3. Chủ nghĩa xã hội khoa học - LLCT120405					2TC

Phân bố thời gian học tập: 2(2/0/4)

Môn học tiên quyết: không

Môn học song hành: không

Tóm tắt nội dung học phần:

Học phần gồm 7 chương, cung cấp cho sinh viên kiến thức: Chương 1, trình bày những vấn đề cơ bản có tính nhập môn của Chủ nghĩa xã hội khoa học (quá trình hình thành, phát triển của Chủ nghĩa xã hội khoa học); từ chương 2 đến chương 7 trình bày những nội dung cơ bản của Chủ nghĩa xã hội khoa học theo mục tiêu môn học.

4. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam - LLCT220514				2TC

Phân bố thời gian học tập: 2(2/0/4)

Môn học tiên quyết: không

Tóm tắt nội dung học phần:

Học phần gồm 3 chương, cung cấp cho sinh viên sự hiểu biết về đối tượng, mục đích, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu, học tập môn Lịch sử Đảng và những kiến thức cơ bản, cốt lõi, hệ thống về sự ra đời của Đảng (1920-1930), quá trình Đảng lãnh đạo cuộc đấu tranh giành chính quyền (1930-1945), lãnh đạo hai cuộc kháng chiến chông thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, hoàn thành giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước (1945-1975), lãnh đạo cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và tiến hành công cuộc đổi mới (1975-2018). Qua đó khẳng định các thành công, nêu lên các hạn chế, tổng kết những kinh nghiệm về sự lãnh đạo cách mạng của Đảng để giúp người học nâng cao nhận thức, niềm tin đối với Đảng và khả năng vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn công tác, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

5. Tư tưởng Hồ Chí Minh - LLCT120314						2TC

Phân bố thời gian học tập: 2(2/0/4)

Môn học tiên quyết: không

Tóm tắt nội dung học phần:

Học phần gồm 6 chương, cung cấp cho sinh viên kiến thức: Khái niệm, đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh; về cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; Tư tưởng Hồ Chí Minh về: Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; Đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; Văn hóa, con người; Đạo đức.

6. Pháp luật đại cương - GELA220405       					2TC

Phân bố thời gian học tập: 2(2/0/4)

Môn học tiên quyết: không

Tóm tắt nội dung học phần:

Học phần trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản nhất về nhà nước và pháp luật, bao gồm: lý luận chung về nhà nước và pháp luật (nguồn gốc, bản chất, chức năng, đặc trưng cơ bản của nhà nước; nguồn gốc, hình thức, khái niệm, thuộc tính của pháp luật); hệ thống pháp luật và quan hệ pháp luật, vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý; các chế định luật cơ bản của một số ngành luật quan trọng.

7. Tin học dành cho kỹ sư _Lập trình C 						2TC

Phân bố thời gian học tập: 2 (1/1/4)

Môn học tiên quyết: không

Tóm tắt nội dung học phần:

Học phần trang bị cho sinh viên ngành Năng lượng tái tạo những kiến thức cơ bản về Lập trình C. Học phần gồm hai phần chính là Giới thiệu về Lập trình Matlab và Giải đề dùng Matlab. Phần một gồm giới thiệu về biểu thức, toán tử, biến, phép gán, đại lượng vô hướng, véctơ, các hàm cài sẳn, thuật toán, hàm do người dùng tự định nghĩa, các lệnh rẽ nhánh, các lệnh vòng lặp, véctơ hóa đoạn mã, xử lý chuỗi, mảng, xuất nhập tập tin. Phần hai gồm các kỹ thuật vẽ đồ thị, biểu diễn ma trận cho phương trình đại số tuyến tính, thống kê cơ bản, tập hợp, sắp xếp, chỉ mục, khớp đường cong, số phức, tích phân và vi phân. Ngoài ra môn học này còn định hướng phương pháp tư duy và phong cách lập trình C.

8. Toán 1 - MATH 132401							3TC

Phân bố thời gian học tập: 3(3/0/6)

Môn học tiên quyết: không

Tóm tắt nội dung học phần: Học phần Toán 1 cung cấp các kiến thức cơ bản về giới hạn, tính liên tục và phép tính vi tích phân của hàm một biến.

9. Toán 2 - MATH 132501							3TC

Phân bố thời gian học tập: 3(3/0/6)

Môn học tiên quyết: không

Tóm tắt nội dung học phần: Học phần Toán 2 cung cấp các kiến thức cơ bản về phép tính tích phân của hàm một biến, chuỗi số, chuỗi lũy thừa, véctơ trong mặt phẳng và trong không gian.

10. Toán 3 - MATH132601							3TC

Phân bố thời gian học tập: 3(3/0/6)

Môn học tiên quyết: không

Tóm tắtnội dung học phần: Học phần này cung cấp các kiến thức cơ bản về hàm nhiều biến, đạo hàm riêng, tích phân bội, tích phân đường, tích phân mặt và giải tích vectơ.  Ứng dụng và định hướng giải quyết trong một số mô hình bài toán thực tế.

11. Xác suất - thống kê ứng dụng - MATH132901					3TC

Phân bố thời gian học tập: 3(3/0/6)

Tóm tắt nội dung học phần: Học phần này bao gồm thống kê mô tả, xác suất sơ cấp, biến ngẫu nhiên và luật phân phối xác suất, các số đặc trưng của biến ngẫu nhiên, ước lượng tham số, kiểm định giả thuyết, tương quan và hồi qui tuyến tính.

12. Toán cao cấp cho kỹ sư 1 - MATH133101					3TC

Phân bố thời gian học tập: 3(3/0/6)

Môn học tiên quyết: không

Tóm tắt nội dung học phần: Học phần này cung cấp các kiến thức cơ bản về phương trình vi phân cấp một; Mô hình với phương trình vi phân cấp một; phương trình vi phân cấp cao; Mô hình với phương trình vi phân cấp cao; Phép biến đổi Laplace; Nghiệm chuỗi của phương trình vi phân tuyến tính.

13.Toán cao cấp cho kỹ sư 2 - MATH133201					3TC

Phân bố thời gian học tập: 3(3/0/6)

Môn học song hành: không

Tóm tắt nội dung học phần: Học phần này cung cấp các kiến thức cơ bản về đại số tuyến tính, hệ phương trình vi phân, chuỗi Fourier và nghiệm của bài toán biên đối với phương trình đạo hàm riêng.

14. Vật lý 1 - PHYS130902								3TC

Phân bố thời gian học tập:3(3/0/6)

Môn học tiên quyết: không

Tóm tắt nội dung học phần: Học phần này cung cấp cho sinh viên những nội dung cơ bản của vật lý bao gồm các phần cơ học và nhiệt học làm cơ sở cho việc tiếp cận các môn học chuyên ngành trình độ đại học các ngành khoa học, kỹ thuật và công nghệ. Sinh viên sẽ được trang bị các kiến thức về vật lý để khảo sát sự chuyển động, năng lượng và các hiện tượng vật lý liên quan đến các đối tượng trong tự nhiên có kích thước từ phân tử đến cỡ hành tinh. Sau khi học xong học phần sinh viên sẽ có khả năng ứng dụng những kiến thức đã học trong nghiên cứu khoa học cũng như trong phát triển kỹ thuật và công nghệ hiện đại.

Các nội dung của học phần này nhằm giúp sinh viên làm quen với phương pháp khoa học, các định luật cơ bản của vật lý, phát triển hiểu biết về khoa học vật lý nói chung và kỹ năng lập luận cũng như các chiến lược để chuẩn bị cho việc học tập các lớp khoa học chuyên ngành trong chương trình dành cho kỹ sư. Để đạt mục tiêu này, học phần sẽ chú trọng vào việc kết hợp cung cấp những hiểu biết về các khái niệm với các kỹ năng giải các bài tập dạng chuẩn (làm ở nhà) ở cuối mỗi chương. Bên cạnh đó, học phần sẽ giúp sinh viên hiểu cách xây dựng các mô hình toán học dựa trên các kết quả thực nghiệm, biết cách ghi nhận, trình bày, phân tích số liệu và phát triển một mô hình dựa trên các dữ liệu và có thể sử dụng mô hình này để phán đoán kết quả của các thí nghiệm khác.

15. Vật lý 2 - PHYS131002								3TC

Phân bố thời gian học tập: 3 (3/0/6)

Môn học tiên quyết: không

Tóm tắt nội dung học phần: Học phần này cung cấp cho sinh viên những nội dung cơ bản của vật lý gồm các phần điện từ học và quang học làm cơ sở cho việc tiếp cận với các môn học chuyên ngành trình độ đại học các ngành khoa học, kỹ thuật và công nghệ. Sinh viên sẽ được trang bị những kiến thức về các hiện tượng trong thế giới tự nhiên và ứng dụng những kiến thức đó trong nghiên cứu khoa học, trong phát triển kỹ thuật và công nghệ hiện đại.

Các nội dung của học phần này nhằm giúp sinh viên làm quen với phương pháp khoa học, các định luật cơ bản của vật lý, phát triển hiểu biết về khoa học vật lý nói chung và kỹ năng lập luận cũng như các chiến lược để chuẩn bị cho việc học tập các lớp khoa học chuyên ngành trong chương trình dành cho kỹ sư. Để đạt mục tiêu này, học phần sẽ chú trọng vào việc kết hợp cung cấp những hiểu biết về các khái niệm với các kỹ năng giải các bài tập dạng chuẩn (làm ở nhà) ở cuối mỗi chương. Bên cạnh đó, học phần sẽ giúp sinh viên hiểu cách xây dựng các mô hình toán học dựa trên các kết quả thực nghiệm, biết cách ghi nhận, trình bày, phân tích số liệu và phát triển một mô hình dựa trên các dữ liệu và có thể sử dụng mô hình này để phán đoán kết quả của các thí nghiệm khác.

16. Vật lý 3 - PHYS131102								3TC

Phân bố thời gian học tập: 3(3/0/6)

Môn học tiên quyết: không

Tóm tắt nội dung học phần: Học phần này cung cấp cho sinh viên những nội dung cơ bản của vật lý hiện đại, bao gồm các phần: thuyết tương đối, cơ học lượng tử, vật lý nguyên tử,  phân tử và chất rắn, cấu trúc hạt nhân, và vật lý hạt. Học phần vật lý 3 làm cơ sở cho việc tiếp cận với các môn học chuyên ngành trình độ đại học các ngành khoa học, kỹ thuật và công nghệ. Sinh viên sẽ được trang bị những kiến thức về các hiện tượng trong thế giới tự nhiên và ứng dụng những kiến thức đó trong nghiên cứu khoa học, trong phát triển kỹ thuật và công nghệ hiện đại.

Các nội dung của học phần này nhằm giúp sinh viên làm quen với phương pháp khoa học, các định luật cơ bản của vật lý, phát triển hiểu biết về khoa học vật lý nói chung và kỹ năng lập luận cũng như các chiến lược để chuẩn bị cho việc học tập các lớp khoa học chuyên ngành trong chương trình dành cho kỹ sư. Để đạt mục tiêu này, học phần sẽ chú trọng vào việc kết hợp cung cấp những hiểu biết về các khái niệm với các kỹ năng giải các bài tập dạng chuẩn (làm ở nhà) ở cuối mỗi chương. Bên cạnh đó, học phần sẽ giúp sinh viên hiểu cách xây dựng các mô hình toán học dựa trên các kết quả thực nghiệm, biết cách ghi nhận, trình bày, phân tích số liệu và phát triển một mô hình dựa trên các dữ liệu và có thể sử dụng mô hình này để phán đoán kết quả của các thí nghiệm khác.

17. Thí nghiệm vật lý 1 - PHYS111202						1TC

Phân bố thời gian học tập: 1(0/1/2)

Môn học tiên quyết: không

Tóm tắt nội dung học phần: Thí nghiệm Vật lý 1 gồm một đơn vị học phần có 9 bài thí nghiệm về động học, động lực học chất điểm và động lực học vật rắn. Đây là môn học bổ sung cho sinh viên thuộc khối ngành công nghệ hệ cao đẳng và đại học những kiến thức về bản chất các hiện tượng vật lý xảy ra trong tự nhiên, kiểm tra lại các lý thuyết vật lý đã được học trong chương trình nhằm rèn luyện cho các kỹ sư tương lai kỹ năng quan sát, tiến hành thí nghiệm, đo đạc và tính toán, phân tích, xử lý số liệu.

18. Hóa đại cương - GCHE130603							3TC

Phân bố thời gian học tập: 3 (3/0/6)

Môn học tiên quyết: không

Tóm tắt nội dung học phần: Học phần này trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về hóa học nhằm đặt nền tảng cho sinh viên khả năng đọc hiểu các tài liệu trong các những lĩnh vực khoa học, kỹ thuật có liên quan đến hóa học.

Học phần này giúp sinh viên (i) hiểu được bản chất nguyên tử và phân tử, từ đó giải thích các tính chất của vật chất; (ii) phát triển khả năng giải quyết vấn đề định lượng cơ bản liên quan đến nhiệt động lực học, động học phản ứng, cân bằng hóa học, tính chất dung dịch và các quá trình điện hóa.

Học phần này là nền tảng để sinh viên có những hiểu biết cần thiết về thế giới vật chất xung quanh, nhận thức mối liên hệ giữa hóa học và các ngành kỹ thuật. Bên cạnh đó, học phần này còn đáp ứng cho khả năng học tập của sinh viên ở trình độ cao hơn hoặc đại học văn bằng hai.

19. Nhập môn ngành năng lượng tái tạo-INRE130134			     3TC

Phân bố thời gian học tập: 03(2/1/6)

Môn học tiên quyết: không

Tóm tắt nội dung học phần:

Sinh viên ngành Năng lượng Tái tạo được học về lịch sử phát triển của Trường, Khoa, Bộ môn; được học về chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra của ngành Năng lượng Tái tạo; được học kiến thức tổng quan về năng lượng tái tạo để có thể tiến hành học tập nâng cao ở các môn học cơ sở ngành và chuyên ngành tiếp theo; được học về các ứng dụng của ngành Năng lượng Tái tạo; được tìm hiểu thực tế các máy móc và thiết bị trong lĩnh vực Năng lượng Tái tạo.

9.1.2. Khối kiến thức tự chọn (khoa học xã hội nhân văn)

| 01. | Kinh tế học đại cương - GEEC220105 | 2TC |
| --- | --- | --- |

Phân bố thời gian học tập:  2(2/0/4)

Môn học tiên quyết: không

Tóm tắt nội dung học phần:

Cung cấp những kiến thức căn bản về kinh tế học, về thị trường, cung và cầu; lý thuyết người tiêu dùng; lý thuyết về hành vi của nhà doanh nghiệp, cơ cấu thị trường, tổng sản phẩm và thu nhập quốc dân, tổng cầu và chính sách tài khoá, tiền tệ và chính sách tiền tệ, tổng cung và các chu kỳ kinh doanh, thất nghiệp và lạm phát.

| 02. | Nhập môn quản trị học chất lượng - IQMA220205 | 2TC |
| --- | --- | --- |

Phân bố thời gian học tập:  2(2/0/4)

Môn học tiên quyết: không

Tóm tắt nội dung học phần:

Môn học nhằm cung cấp cho sinh viên: những kiến thức cơ bản về quản trị, bao gồm những yếu tố môi trường tổng quát nhất tác động đến doanh nghiệp, tổ chức; cách phân tích môi trường cơ bản nhất, tổng hợp các yếu tố môi trường để từ đó định hướng cho tổ chức; vận dụng các nguyên lý, các quy luật kinh tế để xử lý tình huống cụ thể, hình thành được kỹ năng phân tích vấn đề; phát triển tư duy quản lý.

| 03. | Nhập môn quản tri học- INMA220305 | 2TC |
| --- | --- | --- |

Phân bố thời gian học tập:   2(2/0/4)

Môn học tiên quyết: không

Tóm tắt nội dung học phần:

Học phần này trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về quản trị, bao gồm những yếu tố môi trường tổng quát nhất tác động đến doanh nghiệp và những chức năng cơ bản của quản trị trong tổ chức kinh doanh, bao gồm: hoạch định, tổ chức, lãnh đạo, và kiểm tra. Bên cạnh đó, các hoạt động trên lớp được; thiết kế để nâng cao kỹ năng tìm kiếm thông tin, nói chuyện trước đám đông, tư duy; phản biện của sinh viên.

| 04. | Nhập môn Logic học - INLO220405 | 2TC |
| --- | --- | --- |

Phân bố thời gian học tập:   2(2/0/4)

Môn học tiên quyết: không

Tóm tắt nội dung học phần:

Học phần này trang bị cho người học kiến thức về quá trình nhận thức của con người nhận thức và bản chất của hoạt động tư duy. Người học được cung cấp kiến thức về các quy luật cơ bản của tư duy và các hình thức của tư duy qua đó rèn luyện tư duy logic, có thể sử dụng chính xác từ, câu trong diễn đạt tư tưởng, có kỹ năng lập luận, diễn giải cũng như chứng minh, bác bỏ vấn đề có sức thuyết phục, suy nghĩ chín chắn, nhất quán, khắc phục những sai phạm trong tư duy, trong giao tiếp.

| 05. | Cơ sở văn hoá Việt nam- IVNC320905 | 2TC |
| --- | --- | --- |

Phân bố thời gian học tập:   2(2/0/4)

Môn học tiên quyết: không

Tóm tắt nội dung học phần:

Học phần cung cấp cho sinh viên những nội dung kiến thức cơ bản và thiết thực nhất về văn hóa Việt Nam (VHVN): mối quan hệ và tác động của môi trường tự nhiên, môi trường xã hội đối với văn hóa; đặc điểm của các thành tố văn hóa Việt Nam, diễn trình của lịch sử văn hóa Việt Nam, các đặc trưng của các vùng văn hóa, đặc biệt là văn hóa của tộc người chủ thể, có sự liên hệ, so sánh các giá trị văn hóa giữa các tộc người. Tổ chức cho sinh viên tìm hiểu, thuyết trình, thực hiện các nghi thức, tham gia các trò chơi, mô phỏng các lễ hội, thảo luận về VHVN trên các lĩnh vực: nhận thức (văn hóa nhận thức); tổ chức đời sống (văn hóa tổ chức đời sống); ứng xử với môi trường tự nhiên, xã hội (văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên, xã hội). Học phần cũng cung cấp ảnh hưởng cũng như mối quan hệ của đặc trưng văn hóa tới không gian sống, phong cách kiến trúc và trang trí nội thất trong không gian sống của người Việt theo tiến trình phát triển của lịch sử. Từ đó hiểu hơn về phong tục, tập quán, văn hóa và con người Việt nam – cơ sở để tạo nên những công trình mang đậm Văn hóa Việt cũng như đáp ứng tối đa tính đặc trưng của người Việt Nam.

| 06. | Nhập môn xã hội học - INSO321005 | 2TC |
| --- | --- | --- |

Phân bố thời gian học tập:   2(2/0/4)

Môn học tiên quyết: không

Tóm tắt nội dung học phần:

Môn học nhằm cung cấp những kiến thức khái quát lịch sử hình thành, phát triển của xã hội học nói chung và xã hội học Mác-Lênin nói riêng; đối tượng, chức năng và nhiệm vụ của xã hội học; mối quan hệ giữa xã hội học và các ngành khoa học khác; các phương pháp nghiên cứu chủ yếu của xã hội học; các phạm trù, khái niệm của xã hội học.

| 07. | Tâm lí học kỹ sư- ENPS220591 | 2TC |
| --- | --- | --- |

Phân bố thời gian học tập:   2(2/0/4)

Môn học tiên quyết: không

Tóm tắt nội dung học phần:

Để tạo nên sự tương tác giữa công nghệ và con người, sinh viên các ngành kỹ thuật công nghệ cần hiểu được đặc điểm tâm lý cơ bản của con người. Học phần Tâm lý học Kỹ sư sẽ cung cấp cho sinh viên các ngành công nghệ kỹ thuật các kiến thức về tâm lý con người và ứng dụng các kiến thức này vào thiết kế hệ thống kỹ thuật phù hợp với con người.

| 08. | Tư duy hệ thống- SYTH220491 | 2TC |
| --- | --- | --- |

Phân bố thời gian học tập:   2(2/0/4)

Tóm tắt nội dung học phần:

Học phần Tư duy hệ thống trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hệ thống, phương pháp luận tư duy hệ thống, các phương pháp tư duy sáng tạo; hình thành ở sinh viên khả năng lập luận và giải quyết vấn đề một cách hệ thống, logic và sáng tạo.

| 09. | Kỹ năng học tập đại học- LESK120190 | 2TC |
| --- | --- | --- |

Phân bố thời gian học tập:  2(2/0/4)

Môn học tiên quyết: không

Tóm tắt nội dung học phần:

Học phần này sẽ truyền cho bạn cảm hứng học tập, cảm hứng nghề nghiệp, giúp bạn tiếp tục nỗ lực để vững tin bước đến thành công trong tương lai. Giáo dục đại học không chỉ cung cấp cho bạn kiến thức mà điều quan trọng bạn sẽ rèn cho mình tư duy tự học, tư duy phản biện, tư duy sáng tạo và khả năng sắp xếp cho cuộc đời và công việc.

| 10. | Kỹ năng xây dựng kế hoạch- PLSK120290 | 2TC |
| --- | --- | --- |

Phân bố thời gian học tập:  2(2/0/4)

Môn học tiên quyết: không

Tóm tắt nội dung học phần:

Học phần này trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về phương pháp xây dựng kế hoạch. Hướng dẫn cho người học các kỹ năng tư duy và tìm kiếm giải pháp phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh bản thân để từ đó người học hình thành cho mình kỹ năng xây dựng kế hoạch học tập, kế hoạch cá nhân ngắn hạn và dài hạn, kế hoạch cho công việc phù hợp và hiệu quả. Ngoài ra còn hướng dẫn người học cách thức và kỹ năng quản lí thời gian và sắp xếp công việc hiệu quả.

| 11. | Kỹ năng làm việc trong môi trường kỹ thuật- WOPS120390 | 2TC |
| --- | --- | --- |

Phân bố thời gian học tập:  2(2/0/4)

Môn học tiên quyết: không

Tóm tắt nội dung học phần:

Kỹ năng làm việc trong môi trường kỹ thuật thuộc nhóm môn học tự chọn của khối ngành kỹ thuật công nghệ. Môn học này nhằm hình thành cho sinh viên một số kỹ năng làm việc cơ bản trong môi trường kỹ thuật, đặc biệt là các kỹ năng làm việc trong môi trường đa văn hóa, hiện đại, có sự thay đổi nhanh chóng về công nghệ.

| 12. | Phương pháp nghiên cứu khoa học - REME320690 | 2TC |
| --- | --- | --- |

Phân bố thời gian học tập:  2(2/0/4)

Môn học tiên quyết: không

Tóm tắt nội dung học phần:

Trong quá trình đào tạo ở trường Đại học, sinh viên không chỉ lĩnh hội tri thức từ phía giáo viên, mà học còn phải tự học và tự nghiên cứu. Từ tự giác, tích cực và sáng tạo, sinh viên sẽ tìm ra cái mới nhằm giải thích sâu sắc hay có lời giải phù hợp đó chính là sinh viên đã nghiên cứu khoa học. Học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học bao gồm những nội dung về các khái niệm, qui trình và cấu trúc...Để từ đó sinh viên định hướng được việc lựa chọn đề tài nghiên cứu, soạn được đề cương và áp dụng được các phương pháp nghiên cứu trong khi thu thập và xử lý thông tin hợp lý trong khi tiến hành công trình nghiên cứu khoa học. Sinh viên sẽ chủ động trong việc đang ký thực hiện đề tài nghiên cứu cấp trường cũng như tiến hành luận văn tốt nghiệp hay đồ án tốt nghiệp một cách khoa học và thành công.

9.2. KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH

9.2.1. Học phần bắt buộc

| 01. | Vẽ thiết kế hệ thống– SYDD130834 | 3TC |
| --- | --- | --- |

Phân bố thời gian học tập: 3(3/0/6)

Môn học tiên quyết: không

Tóm tắt nội dung học phần:

Học phần cung cấp cho sinh viên những quy tắc cơ bản để xây dựng bản vẽ kỹ thuật bao gồm: Các tiêu chuẩn hình thành bản vẽ kỹ thuật, các kỹ thuật cơ bản của hình học hoạ hình, các nguyên tắc biểu diễn không gian hình học, các phép biến đổi, sự hình thành giao tiếp của các mặt, ..., các yếu tố cơ bản của bản vẽ kỹ thuật: Điểm, đường, hình chiếu, hình cắt, các loại bản vẽ chi tiết, vẽ lắp và bản vẽ sơ đồ động trên cơ sở tiêu chuẩn TCVN và quốc tế.

| 02. | Cơ học lưu chất ứng dụng - FLUI230132 | 3TC |
| --- | --- | --- |

Phân bố thời gian học tập: 2(2/0/4)

Môn học trước:Toán cao cấp, Vật lý A1, Cơ lý thuyết, Sức bền vật liệu

Tóm tắt nội dung học phần:

Học phần này trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về các tính chất của lưu chất. Nghiên cứu qui luật cân bằng của chất lỏng tĩnh, tính toán áp lực thủy tĩnh, nghiên cứu qui luật chuyển động của lưu chất và các thông số đặc trưng cho nó mà không quan tâm đến lực, nghiên cứu lực tác dụng trong môi trường lưu chất chuyển động và những qui luật tương tác về lực giữa ḍng lưu chất với các vật rắn. Tìm hiểu đặc trưng chuyển động một chiều của chất lỏng, dòng chảy qua lỗ vòi. Học phần còn cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng tính toán, thiết kế, phân tích, đánh giá và tư vấn các ưu, nhược điểm của các hệ thống thủy lực cho các công trình.

| 03. | Mạch điện - ELCI140144 | 4TC |
| --- | --- | --- |

Phân bố thời gian học tập: 4(4/0/8)

Môn học trước:Toán 1&2, Vật lý 1&2

Tóm tắt nội dung học phần:

Học phần dành cho sinh viên không chuyên ngành điện, nhằm cung cấp các kiến thức cơ bản về máy điện, mạch điện, cách tính toán mạch điện, nguyên lý cấu tạo, tính năng và ứng dụng các loại máy điện cơ bản; cung cấp khái quát về đo lường các đại lượng điện. Trên cơ sở đó có thể hiểu được các máy điện, khí cụ điện thường gặp trong sản xuất và đời sống.

| 04. | Nhiệt động lực học và truyền nhiệt- TDHT230234 | 3TC |
| --- | --- | --- |

Phân bố thời gian học tập: 3(3/0/6)

Môn học trước:Toán 1 & 2, Vật lý 1&2, Hoá học cho kỹ thuật

Tóm tắt nội dung học phần:

Cung cấp cho người học những khái niệm cơ bản về nhiệt, nội dung định luật nhiệt 1 và 2, kiến thức về các quá trình biến đổi năng lượng, sự biến đổi giữa nhiệt và công, giữa công và nhiệt trong các chu trình thuận và ngược chiều, cũng như đặc tính nhiệt của các chất giúp cho quá trình biến đổi đó nhằm áp dụng hiệu quả trong thực tế. Đây là học phần cơ sở của chuyên ngành, nó giúp người học hiểu nguyên lý chuyển hóa qua lại giữa nhiệt năng và cơ năng thông qua các động cơ nhiệt.

| 05. | Đo lường Năng lượng - ENME220434 | 2TC |
| --- | --- | --- |

Phân bố thời gian học tập: 2 (2/0/4)

Môn học trước:Nhiệt động lực học và Truyền nhiệt

Tóm tắt nội dung học phần:

Học phần này trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về các phương pháp cơ bản để đo các thông số đặc trưng của các hệ thống năng lượng, nguyên lý và cấu tạo của một số loại thiết bị đo như: nhiệt độ, bức xạ, tốc độ gió, áp suất, lưu lượng, mức chất lỏng, độ ẩm,…Ngoài ra, học phần này còn trang bị cho người học những kỹ năng về sử dụng các dụng cụ đo trên.

| 06. | Điện tử cơ bản - BAEL240662 | 4TC |
| --- | --- | --- |

Phân bố thời gian học tập: 4(4/0/8)

Môn học trước:Toán 1&2, Vật lý 1&2

Tóm tắt nội dung học phần:

Môn học này cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về vật liệu chế tạo linh kiện điện tử. Trình bày cấu trúc, đặc trưng và ứng dụng của các linh kiện điện tử cơ bản như Diode, Transistor, SCR, TRIAC, DIAC, OP-AMP và các linh kiện 4 lớp bán dẫn, linh kiện quang điện tử. Hướng dẫn sinh viên cách phân tích, tính toán các thông số và thiết kế các mạch điện tử cơ bản như: mạch chỉnh lưu, mạch xén, mạch nguồn DC, mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ, mạch khuếch đại công suất, mạch transistor ngắt dẫn, mạch dao động, các mạch điều khiển dùng SCR, TRAC, DIAC, quang trở, op-to và các mạch điện tử ứng dụng trong thực tế.

9.2.2. Học phần tự chọn

| 01. | Máy thủy lực và khí nén – PHEQ220332 | 2TC |
| --- | --- | --- |

Phân bố thời gian học tập:  2(2/0/4)

Môn học trước:không

Tóm tắt nội dung học phần:

Học phần này trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về máy thủy lực và khí nén, cấu tạo, nguyên lý hoạt động, đặc tính, phạm vi sử dụng, các hư hỏng thường gặp, phương thức sữa chửa, bảo trì, bảo dưỡng cho các loại máy thủy lực và khí nén như: máy bơm cánh dẫn, bơm thể tích, quạt ly tâm, quạt hướng trục, các loại máy nén khí. Đồng thời học phần cũng cung cấp cho người học khả năng thiết kế, thi công, lắp đặt hệ thống thủy lực khí nén hoàn chỉnh. Người học có khả năng vận hạnh các loại máy thủy lực, hệ thống thủy lực một cách an toàn hiệu quả.

| 02. | Vi điều khiển ứng dụng - AMIC320133 | 2TC |
| --- | --- | --- |

Phân bố thời gian học tập: 2(1/1/4)

Môn học trước:Tin học căn bản, Kỹ thuật điện – điện tử

Tóm tắt nội dung học phần:

Môn học bao gồm các kiến thức về cấu tạo phần cứng của Vi điều khiển (các bộ nhớ bên trong, bộ định thời, các chức năng đặc biệt hỗ trợ khi sử dụng như tạo ngắt), cách lập trình cho Vi điều khiển và các tập lệnh của nó để có thể áp dụng vào thực tế. Cụ thể:

- Hiểu được cấu trúc một hệ thống xử lý điều khiển.

- Thiết kế mạch ứng dụng Vi điều khiển.

- Lập trình cho Vi điều khiển để xử lý và điều khiển thiết bị ngoại vi..

| 03. | Hệ thống Nhiệt Lạnh -TRSY220634 | 2TC |
| --- | --- | --- |

Phân bố thời gian học tập: 2(1/1/4)

Môn học trước:Tin học căn bản, Nhiệt động lực học và Truyền Nhiệt

Tóm tắt nội dung học phần:

Học phần này trang bị cho người học các kiến thức về cơ bản về môi chất lạnh, môi chất tải lạnh, các phương pháp làm lạnh nhân tạo và các chu trình máy lạnh lạnh nén hơi, máy lạnh hấp thụ, máy lạnh ejector và cryo.

Học xong học phần này sinh viên có thể:

+ Phân tích được nguyên lý làm việc trên các sơ đồ nguyên lý, biểu diễn chu trình trên đồ thị nhiệt động của môi chất lạnh.

+ Tính toán các chu trình máy lạnh 1 cấp, nhiều cấp, nhiều tầng và máy lạnh hấp thụ và phân tích sự ảnh hưởng của các thông số làm việc đến hệ số làm lạnh của chu trình.

+ Phân tích được sự ảnh hưởng của môi chất lạnh đến môi con người, đến sản phẩm bảo quản và các vấn đề về hiệu ứng nhà kính và tầng Ozon.

9.3. KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH

9.3.1. Học phần bắt buộc

| 01. | Máy điện và khí cụ điện- ELMA240344 | 4TC |
| --- | --- | --- |

Phân bố thời gian học tập: 4/0/8

Môn học trước: Toán 3, Vật lý, Vật liệu Điện –ĐT, Mạch điện, Đo lường điện

Môn học tiên quyết: Mạch điện

Tóm tắt nội dung học phần: Khái niệm cơ bản về các loại máy điện trong hệ thống điện điện công nghiệp, bao gồm kết cấu, nguyên lý làm việc, các chế độ làm việc, ứng dụng của máy điện trong công nghiệp.

| 02. | Điện tử công suất- POEL330262 | 3TC |
| --- | --- | --- |

Phân bố thời gian học tập: 3/0/6

Môn học trước: Mạch điện; Điện tử cơ bản; Đo lường và cảm biến.

Môn học tiên quyết: Không

Tóm tắt nội dung học phần: Các khái niệm về các linh kiện điện tử công suất cơ bản, về các mạch biến đổi điện năng như: Các mạch đổi điện xoay chiều sang một chiều không điều chỉnh điện áp; Các mạch đổi điện xoay chiều sang một chiều có điều chỉnh điện áp; Mạch chỉnh lưu có đảo chiều dòng điện; Các mạch điều chỉnh, đóng ngắt điện áp xoay chiều; Các mạch biến đổi điện áp một chiều sang một chiều; Các mạch nghịch lưu, biến tần vv… Các phương pháp tính toán, thiết kế các bộ nguồn chỉnh lưu, các nguyên tắc tạo xung điều khiển đồng bộ cho SCR và phần mềm chuyên dùng để mô phỏng các mạch ĐTCS.

| 03. | Lưới điện có nguồn phân tán Micro grid - MGDG331334 | 3TC |
| --- | --- | --- |

Phân bố thời gian học tập: 3/0/6

Môn học trước: Mạch điện; Điện tử cơ bản; Đo lường và cảm biến.

Môn học tiên quyết: Không

Trang bị cho sinh viên ngành Năng lượng tái tạo các kiến thức chuyên sâu cần thiết và các phương pháp tính thích hợp trong việc vận hành và kết nối các máy phát điện phân tán vào hệ thống điện.

| 04. | Điện gió và ứng dụng- WEAP331034 | 3TC |
| --- | --- | --- |

Phân bố thời gian học tập: 3/0/6

Môn học trước: Mạch điện; Điện tử cơ bản; Đo lường và cảm biến.

Môn học tiên quyết: Không

Môn học này trang bị cho người học các nội dung về điện gió và ứng dụng điện gió trong hệ thống điện bao gồm cấu tạo các loại máy phát điện gió, các phương pháp điều khiển và tích hợp điện gió vào lưới điện.

| 06. | Điện mặt trời và ứng dụng- SEAP331834 | 3TC |
| --- | --- | --- |

Phân bố thời gian học tập: 3/0/6

Môn học trước: Mạch điện; Điện tử cơ bản; Đo lường và cảm biến.

Môn học tiên quyết: Không

Môn học này trang bị cho người học các nội dung về điện mặt trời và ứng dụng của điện mặt trời trong hệ thống điện bao gồm cấu tạo và nguyên lý phát điện tử búc xạ mặt trời, các phương pháp điều khiển dò điểm làm việc cực đại và tích hợp điện mặt trời vào lưới điện.

| 07. | Hệ thống điện Smart Grid- PSSG342134 | 4TC |
| --- | --- | --- |

Phân bố thời gian học tập: 4/0/8

Điều kiện tiên quyết: Không

Môn học trước: Môn mạch điện, máy điện-khí cụ điện; đo lường điện và thiết bị đo; an toàn điện.

Tóm tắt nội dung học phần: Môn học này trang bị cho người học các nội dung: Các khái nhiệm cơ bản về hệ thống điện, các phần tử cơ bản trong hệ thống điện như phụ tải, trạm biến áp, đường dây, nhà máy điện gồm cấu tạo và mô hình toán học.Các phương pháp giải tích trong mạng điện để tính toán gần đúng và chính xác phân bố công suất trên lưới điện hình tia, vòng, tính toán điện áp nút, tổn thất, ngắn mạch ba pha, chọn lựa dây dẫn, thiết bị trong HTĐ.Giới thiệu các bài toán và phương pháp giải quyết trong vận hành vận hành hệ thống điện bằng các phần mềm máy tính để mô phỏng trạng thái xác lập của hệ thống điện.

| 08. | Tiết kiệm và Kiểm toán năng lượng-ENAE320934 | 2TC |
| --- | --- | --- |

Phân bố thời gian học tập: 2/0/6

Điều kiện tiên quyết: Không

Môn học trước: Nhiệt động lực học và truyền nhiệt, máy điện-khí cụ điện

Học phần trang bị cho sinh viên ngành Năng lượng tái tạo những kiến thức cơ bản về những vấn đề của năng lượng trên thế giới và Việt Nam, hệ thống quản lý và kiểm toán năng lượng, phân tích kinh tế kỹ thuật của các dự án tiết kiệm năng lượng; Đồng thời, trang bị các kiến thức về thiết kế tòa nhà xanh, kiểm toán năng lượng và các giải pháp công nghệ tiết kiệm năng lượng cho các đối tượng: hệ thống cung cấp điện, hệ thống chiếu sáng, hệ thống cơ, hệ thống nhiệt.

| 09. | Anh văn chuyên ngành năng lượng tái tạo - TEEL230334 | 3TC |
| --- | --- | --- |

Phân bố thời gian học tập: 3/0/6

Điều kiện tiên quyết: Không

Môn học trước: Nhập môn ngành năng lượng tái tạo

Sinh viên ngành Năng lượng tái tạo được học các mẫu câu chuẩn thường dùng trong tiếng Anh kỹ thuật; học các bài viết trong lĩnh vực Năng lượng tái tạo bằng tiếng Anh và học cách viết email, báo cáo kỹ thuật bằng tiếng Anh.

| 10. | Năng lượng Nhiệt mặt trời và ứng dụng - STEA230534 | 3TC |
| --- | --- | --- |

Phân bố thời gian học tập: 3/0/6

Điều kiện tiên quyết: Không

Môn học trước: Nhập môn ngành năng lượng tái tạo, Nhiệt động lực học và Truyền nhiệt

Môn học này cung cấp cho cho sinh viên những hiểu biết về năng lượng mặt trời, cách tính toán các thành phần bức xạ mặt trời lên các bề mặt, khảo sát ảnh hưởng của các vật liệu trong suốt, tính toán lượng nhiệt có ích nhận được. Môn học cũng đề cập nhiều đến các ứng dụng năng lượng mặt trời trong các lĩnh vực phát điện qui mô nhỏ và lớn, sấy, cung cấp nước nóng. Hơn nữa, môn học cũng cung cấp các kiến thức để thiết kế một bộ hội tụ quang học ứng dụng trong việc hội tụ năng lượng mặt trời.

| 11. | Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong năng lượng tái tạo - AIRE332234 | 3TC |
| --- | --- | --- |

Phân bố thời gian học tập: 3/0/6

Điều kiện tiên quyết: Không

Môn học trước: Nhập môn lập trình Python

Học phần trang bị cho sinh viên ngành Năng lượng Tái tạo những kiến thức cơ bản về Lập trình Python và cách sử dụng Python. Học phần gồm hai phần chính là Giới thiệu về Lập trình Python và Úng dụng của Python trong việc sử lý một số bài toán của Machine learning. Phần một gồm giới thiệu về biểu thức, toán tử, biến, phép gán, đại lượng vô hướng, véctơ, các hàm cài sẳn, thuật toán, hàm do người dùng tự định nghĩa, các lệnh rẽ nhánh, các lệnh vòng lặp, véctơ hóa đoạn mã, xử lý chuỗi, mảng, xuất nhập tập tin. Phần hai cung cấp các lý thuyết căn bản về thuật toán của trí tuệ nhân tạo và cách ứng dụng nó vào trong các vấn đề của năng lượng tái tạo.

| 12. | Cung cấp điện năng - ELPS331934 | 3TC |
| --- | --- | --- |

Phân bố thời gian học tập: 3/0/6

Điều kiện tiên quyết: Không

Môn học trước: Môn mạch điện, máy điện và khí cụ điện; đo lường năng lượng

Học phần trang bị cho sinh viên ngành Năng lượng tái tạo những kiến thức về các biện pháp bảo vệ an toàn cho người và thiết bị, các công cụ an toàn điện, quản lý an toàn điện và các phương pháp cấp cứu người bị điện giật; các biện pháp chống sét trực tiếp và lan truyền trên đường nguồn và tín hiệu; các phương pháp xác định phụ tải tính toán, tính toán tổn thất điện áp, tính toán tổn thất điện năng, tính toán ngắn mạch, chọn số lượng, dung lượng máy biến áp, sơ đồ trạm biến áp phân phối và nguồn dự phòng, chức năng và nguyên lý hoạt động của các thiết bị đóng cắt, bảo vệ trung và hạ áp, các phương pháp chọn dây dẫn, cáp, thiết bị đóng cắt- bảo vệ- đo lường, tủ phân phối trung và hạ áp, các biện pháp nâng cao chất lượng điện năng và các loại đèn, phạm vi ứng dụng, tính toán chiếu sáng.

| 13. | Năng lượng sinh khối và sinh khí - BMEN321134 | 2TC |
| --- | --- | --- |

Phân bố thời gian học tập: 3/0/6

Điều kiện tiên quyết: hóa học đại cương

Môn học trước:

Học phần trang bị cho sinh viên ngành Năng lượng Tái tạo những kiến thức cơ bản về năng lượng Biomass và Biogas, các quá trình chuyển hoá năng lượng từ các dạng hữu cơ thành các dạng năng lượng của Biomass và Biogas. Giúp sinh viên cập nhật các công nghệ hiện tại đang có mặt và được sử dụng trong công nghiệp hiện nay. Ngoài ra môn học cũng trang bị thêm các kiến thức về cấu tạo, vận hành các nhà máy nhiệt điện sử dụng các nguồn nguyên liệu Biomass.

| 14. | Mô hình hoá và mô phỏng các hệ thống năng lượng - MSES322334 | 2TC |
| --- | --- | --- |

Phân bố thời gian học tập: 3/0/6

Điều kiện tiên quyết:

Môn học trước:

Học phần này trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về phương pháp mô hình hóa và mô phỏng chủ yếu trong các hệ thống năng lượng. Các phương pháp và thuật toán dùng trong mô phỏng, các phần mềm sử dụng trong mô phỏng và mô hình hóa quá trình cũng sẽ được xem xét. Người học cũng sẽ được tiếp cận và thực hành với các phần mềm ứng dụng để mô phỏng hệ thống năng lượng, biết được qui trình làm việc của một phần mềm mô phỏng, học được các kỹ năng xây dựng một dự án để mô phỏng hệ thống năng lượng: xây dựng mô hình hình học, thiết lập các thông số mô hình, tạo lưới, thiết lập phương pháp giải, chạy mô phỏng và xử lý kết quả.

| 15. | Đồ án Năng lượng tái tạo - REPR311234 | 1TC |
| --- | --- | --- |

Phân bố thời gian học tập: 1/0/3

Điều kiện tiên quyết: Năng lượng mặt trời và ứng dụng, Điện mặt trời và ứng dụng, Điện gió và ứng dụng.

Môn học trước: Kỹ thuật điện – Điện tử, Điện mặt trời và ứng dụng

Môn học này trang bị cho sinh viên ngành Năng lượng tái tạo phương pháp thiết kế hệ thống điện sử dụng quang năng kết nối lưới quốc gia hoặc hoạt động độc lập dựa trên các yêu cầu đầu vào cụ thể và đề xuất phương án vận hành hợp lý cũng như có khả năng lập bản dự toán cho dự án đề xuất.

9.3.2. Học phần tự chọn chuyên ngành và liên ngành

| 01. | Thiết bị trao đổi nhiệt - HEEX321532 | 2TC |
| --- | --- | --- |

Phân bố thời gian học tập: 2(2/0/4)

Môn học trước:Truyền nhiệt

Tóm tắt nội dung học phần:

Học phần này trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về nguyên lý làm việc, cấu tạo và phương pháp tính toán các thiết bị trao đổi nhiệt đặc trưng. Đây là học phần chuyên sâu về truyền nhiệt, giúp người học có thể tính toán thiết kế và kiểm tra các thiết bị trao đổi nhiệt và áp dụng vào thực tế sản xuất.

| 02. | Kinh tế năng lượng và quản lý năng lượng - EECM322434 | 2TC |
| --- | --- | --- |

Phân bố thời gian học tập: 2(2/0/4)

Môn học trước: Nhiệt động lực học và Truyền nhiệt.

Tóm tắt nội dung học phần:

Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về kinh tế - kỹ thuật; về phân tích lựa chọn các dự án đầu tư; về các cơ hội tiết kiệm năng lượng trong các hệ thống công nghiệp. Đây là học phần chuyên ngành, sinh viên học xong có khả năng đưa ra các cơ hội tiết kiệm năng lượng và phân tích dự án đầu tư.

| 03. | Điều khiển lập trình - PCLT220146 | 3TC |
| --- | --- | --- |

Phân bố thời gian học tập:  3 (3/0/6)

Môn học trước: không

Tóm tắt nội dung học phần:

Học phần này trang bị cho người học những kiến thức cơ sở của PLC, cấu trúc phần cứng PLC, tập lệnh, ngôn ngữ lập trình và một số bài toán ứng dụng. Đây là học phần chuyên ngành, sinh viên học xong có khả năng thiết kế được một mạch điều khiển đơn giản sử dụng PLC.

| 04. | Chuyên đề năng lượng Nhiệt - STHT322034 | 2TC |
| --- | --- | --- |

Phân bố thời gian học tập: 2(2/0/4)

Môn học trước:Lò hơi, Nhà máy nhiệt điện

Tóm tắt nội dung học phần:

Môn chuyên đề nhiệt cung cấp cho sinh viên những chuyên đề về thiết kế, chế tạo, vận hành và bảo dưỡng các thiết bị nhiệt như các bộ trao đổi nhiệt dạng tấm, thiết bị sử dụng năng lượng nhiệt mặt trời. Đây là học phần chuyên ngành, sinh viên học xong có khả năng sử dụng hiệu quả những thiết bị nhiệt này.

| 05. | Năng lượng Hydro và tích trữ năng lượng- HEFC220734 | 2TC |
| --- | --- | --- |

Phân bố thời gian học tập: 2(2/0/4)

Môn học trước:nhiệt động học kỹ thuật, Truyền nhiệt,

Tóm tắt nội dung học phần:

Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực điện hóa, tích trữ năng lượng, công nghệ pin nhiên liệu, các ứng dụng của pin nhiêu liệu trong đời sống, đặc tính và các phương pháp sản xuất hydrogen trong công nghiệp, các xu hướng sử dụng năng lượng tái tạo để sản xuất hydrogen.

| 06. | Hệ thống SCADA- SCDA430946 | 3TC |
| --- | --- | --- |

Phân bố thời gian học tập: 3(3/0/6)

Môn học trước:nhiệt động học kỹ thuật, Truyền nhiệt,

Tóm tắt nội dung học phần:

Môn học này trang bị cho sinh viên kiến thức về cấu trúc, phân loại, ứng dụng của hệ thống thu thập dữ liệu, điều khiển và giám sát, cùng với các chuẩn truyền, bus truyền, các thành phần trong mạng truyền thông công nghiệp. Ngoài ra còn trang bị cho sinh viên cách ghép nối PC và PLC trong mạng truyền thông, truyền thông qua các mạng phổ biến như Devicenet, Controlnet, Modbus, ASI, Profibus, Ethernet IP… Sinh viên còn được trang bị kiến thức về hệ SCADA và các phần mềm SCADA công nghiệp.

| 07. | Chuyên đề năng lượng tái tạo - STRE331934 | 3TC |
| --- | --- | --- |

Phân bố thời gian học tập: 3(3/0/6)

Môn học trước:nhiệt động học kỹ thuật, Truyền nhiệt,

Tóm tắt nội dung học phần:

Học phần này trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về các nguồn năng lượng tái tạo (năng lượng mặt trời, địa nhiệt, năng lượng gió). Giúp người học có cái nhìn tổng quan, có sự hiểu biết cơ bản về tầm quan trọng các nguồn năng lượng trên thế giới. Đồng thời, người học biết cách khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn năng lượng tái tạo để bảo vệ môi trường và tiết kiệm năng lượng.

9.3.3. Học phần thực hành xưởng, thực tập tốt nghiệp

| 01 | Thực tập điện và khí cụ điện - EIPR322534 | 2TC |
| --- | --- | --- |

Phân bố thời gian học tập: 3 (0/3/6)

Môn học trước: mạch điện, hệ thống điện

Tóm tắt nội dung học phần:

Tóm tắt nội dung học phần: Môn học người học thực hiện các nội dung về công nghệ lắp đặt điện cơ bản, phương pháp tính toán thi công, lắp đặt điện; Công nghệ kiểm tra chất lượng, lắp đặt máy điện và vận hành các máy điện và khí cụ điện thông dụng.

| 02. | Thực tập lắp đặt hệ thống điện mặt trời- SESI322734 | 2TC |
| --- | --- | --- |

Phân bố thời gian học tập: 3(0/3/6)

Môn học trước: Mạch điện, điện mặt trời và ứng dụng

Tóm tắt nội dung học phần:

Học phần này trang bị cho người học những kiến thức thực tế về pin mặt trời, điện mặt trời; các phương pháp sử dụng thiết bị đo; cấu tạo, lắp đặt và kiểm tra thiết bị điện mặt trời; phương pháp.

| 03. | Thực tập hệ thống điện gió và mặt trời -RENP322834 | 2TC |
| --- | --- | --- |

Phân bố thời gian học tập: 3(0/3/6)

Môn học trước: điện gió và ứng dụng, điện mặt trời và ứng dụng.

Tóm tắt nội dung học phần:

Môn học này trang bị cho người học những kiến thức thực tế về nguyên lý và cấu tạo của các thiết bị điện, thiết bị điều khiển chuyển đổi và truyền tải điện năng. Đây là môn học chuyên sâu về phần điện điều khiển giúp người học có khả năng thiết kế và thi công các mạch điện để kết nối, điều khiển và phân phối điện từ các nguồn điện năng lượng tái tạo. Cung cấp cho người học các kỹ năng về kiểm tra và cài đặt các thiết bị điều khiển và bảo vệ, kỹ năng về thiết kế và thi công các mạch điện cho hệ thống điều khiển này.

| 04. | TT thiết bị chuyển đổi điện năng - POEP332634 | 3TC |
| --- | --- | --- |

Phân bố thời gian học tập: 3 (0/3/6)

Môn học trước: Mạch điện, Máy điện, điện tử công suất

Tóm tắt nội dung học phần:

Môn học này cung cấp cho sinh viên các kỹ năng về kiểm tra các linh kiện điện tử công suất cơ bản, các kỹ năng lắp ráp kiểm tra, đo các thông số, tín hiệu của mạch để so sánh thực tế với lý thuyết của các mạch biến đổi điện năng như: Các mạch đổi điện xoay chiều sang một chiều không điều chỉnh điện áp, có điều chỉnh điện áp; Mạch chỉnh lưu kép; Các mạch điều chỉnh, đóng ngắt điện áp xoay chiều; Các mạch biến đổi điện áp một chiều sang một chiều; Các mạch nghịch lưu, biến tần vv… Ngoài ra còn cung cấp các phương pháp, kiểm tra và lắp ráp các mạch điều khiển cho các bộ biến đổi điện tử công suất. Trong quá trình thực tập, sinh viên còn được rèn luyện các kỹ năng phân tích mạch, kiểm tra loại trừ, phát hiện và khắc phục sự cố các mạch thực tập tại xưởng và trong thực tế. Trước khi thực hành trên lớp, sinh viên phải thực hiện mô phỏng các bài thực hành trên phầm mềm chuyên dùng ở nhà, vì vậy kiến thức sẽ được củng cố thêm sau khi thực hành.

| 05. | TT điều khiển lập trình (Năng lượng tái tạo) - PPLC321346 | 2TC |
| --- | --- | --- |

Phân bố thời gian học tập: 2(0/2/4)

Môn học trước: Mạch điện, Điều khiển lập trình PLC, Lập trình Matlab

Tóm tắt nội dung học phần:

Môn học này người học thực hiện các nội dung về kết nối các loại cảm biến vào bộ điều khiển; tính toán và lựa chọn thiết bị lập trình phù hợp theo yêu cầu và lập trình điều khiển cho hệ thống công nghiệp theo yêu cầu.

| 06. | Thực tập tốt nghiệp – UNPR422934 | 2TC |
| --- | --- | --- |

Phân bố thời gian học tập: 2 (0/2/4)

Môn học trước:không

Tóm tắt nội dung học phần:  Cung cấp sinh viên các kiến thức thực tế và kỹ năng về:

-Khảo sát, đo lường năng lượng gió và mặt trời.

- Giám sát, thi công, lắp đặt hệ thống điện gió và mặt trời tại các công trình.

- Vận hành các hệ thống năng lượng tái tạo.

- Tính toán, thiết kế các hệ thống điện gió và mặt trời bằng các phần mềm ứng dụng hiện nay.

07. Khoá luận tốt nghiệp - UNTH413034					10TC

Phân bố thời gian học tập: 10 (0/0/20)

Môn học trước:các môn cơ sở ngành và chuyên ngành.

Môn học song hành: không

Tóm tắt nội dung học phần:Khóa luận tốt nghiệp giúp sinh viên hệ thống hóa, tổng hợp các kiến thức, những kỹ năng và vận dụng chúng một cách khoa học và sáng tạo nhằm  giải quyết một vấn đề cụ thể trong thực tế. Qua đó, sinh viên có thể rèn luyện và nâng cao khả năng tư duy, cách đặt vấn đề và giải quyết vấn đề một cách độc lập và sáng tạo.

10. Cơ sở vật chất phục vụ học tập:

10.1. Các xưởng, phòng thí nghiệm và các hệ thống thiết bị thí nghiệm quan trọng

1 – Xưởng phục vụ học tập: Xưởng Năng lượng tái tạo

2 – Các phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm Nhiệt động, Phòng thí nghiệm Truyền nhiệt

3 – Các hệ thống phục vụ thí nghiệm, thực hành:

+ Hệ thống thiết bị chuyển đổi điện năng

+ Hệ thống năng lượng gió và mặt trời

4 – Các phần mềm mô phỏng số học: COMSOL, CFD ACE+, Matlab, Fortran,..

10.2. Thư viện, trang WEB

Thư viện Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM

Thư viện Đại học Quốc gia Tp. HCM

https://www.sciencedirect.com/

https://www.wikipedia.org/;

https://thuvienso.hcmute.edu.vn/
11. Hướng dẫn thực hiện chương trình.

- Chương trình đào tạo được triển khai theo quy chế đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ hiện hành của Bộ GD&ĐT và của trường ĐH SPKT Tp.HCM.

Giờ quy định tính như sau:

1 tín chỉ	= 15 tiết giảng dạy lý thuyết hoặc thảo luận trên lớp

= 30 giờ thí nghiệm hoặc thực hành

= 45 giờ tự học

= 45  90 giờ thực tập tại cơ sở.

= 45  60 giờ thực hiện đồ án, khoá luận tốt nghiệp.

Số giờ của môn học là bội số của 15.

- Chuẩn đầu ra ngoại ngữ được Hội đồng Khoa học Đào tạo trường quyết định vào đầu các khóa tuyển sinh. Trong thời gian học tập, Nhà trường sẽ kiểm soát sự phát triển trình độ ngoại ngữ của sinh viên qua từng năm học để quyết định số tín chỉ các môn học trong học kỳ mà SV được phép đăng ký. SV có thể tự học hoặc đăng ký theo học chương trình phát triển năng lực ngoại ngữ theo đề án của Nhà trường.

| KT.HIỆU TRƯỞNG PHÓ HIỆU TRƯỞNG PGS.TS Lê Hiếu Giang | Tp. HCM, ngày soát xét, 31 tháng 01 năm 2023 TRƯỞNG KHOA TS. Huỳnh Phước Sơn |
| --- | --- |