| TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC | Ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật nhiệt Trình độ đào tạo: Đại học Chương trình đào tạo: Công nghệ kỹ thuật nhiệt |
| --- | --- |

Đề cương chi tiết học phần

- Tên học phần: Kỹ thuật lạnh	Mã học phần: REEN230532

- Tên Tiếng Anh: Refrigeration Engineering

- Số tín chỉ:  3 tín chỉ (3/0/6) (3 tín chỉ lý thuyết, 0 tín chỉ thực hành/thí nghiệm)

Phân bố thời gian: 15 tuần (3 tiết lý thuyết + 0*2 tiết thực hành + 6 tiết tự học/ tuần)

- Các giảng viên phụ trách học phần:

1/ GV phụ trách chính: GVC.TS. Lê Xuân Hòa

2/ Danh sách giảng viên cùng GD: PGS.TS. Hoàng An Quốc, GV. Đoàn Minh Hùng.

- Điều kiện tham gia học tập học phần

Môn học tiên quyết: Không

Môn học trước: Nhiệt động lực học kỹ thuật.

- Mô tả học phần (Course Description)

Học phần này trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về nhiệt động của máy lạnh; môi chất làm lạnh, môi chất tải lạnh, dầu bôi trơn; máy lạnh nhiều cấp, nhiều tầng; máy lạnh hấp thụ và máy lạnh Ejector; máy lạnh Cryo căn bản. Học phần này còn cung cấp cho người học các kỹ năng về tính toán các chu trình máy lạnh (như trên), giúp người học nhận thức và ý thức được việc bảo vệ môi trường trong việc sử dụng các môi chất lạnh,...

- Mục tiêu học phần (Course Goals)

| Mục tiêu (Goals) | Mô tả (Goal description) (Học phần này trang bị cho sinh viên:) | Chuẩn đầu ra CTĐT |
| --- | --- | --- |
| G1 | Kiến thức cơ bản về nhiệt động của máy lạnh; môi chất làm lạnh, môi chất tải lạnh, dầu bôi trơn; máy lạnh nhiều cấp, nhiều tầng; máy lạnh hấp thụ và máy lạnh Ejector; máy lạnh Cryo căn bản,.. | 2, 3 |
| G2 | Khả năng phân tích, giải thích và lập luận giải quyết các vấn đề về các chu trình máy lạnh. | 4, 5, 6, 7 |
| G3 | Có kỹ năng lãnh đạo, làm việc nhóm để giải quyết vấn đề chuyên môn về các chu trình làm máy lạnh. | 9, 10 |

- Chuẩn đầu ra của học phần

| Chuẩn đầu ra HP |  | Mô tả (Sau khi học xong môn học này, người học có thể:) | Chuẩn đầu ra CDIO |
| --- | --- | --- | --- |
| G1 | G1.2 | Trình bày sơ đồ, đồ thị và nguyên lý làm việc các chu trình máy lạnh. | 2 |
|  | G1.3 | Tính toán các thông số đặc trưng và hệ số làm lạnh của các chu trình máy lạnh. | 3 |
| G2 | G2.1 | Giải thích được phạm vi ứng dụng và sự ảnh hưởng đến môi trường xung quanh của các lưu chất dùng trong hệ thống lạnh | 4 |
|  | G2.2 | Giải thích được sự ảnh hưởng của các thông số đặc trưng đến hiệu quả làm việc của các chu trình máy lạnh | 5 |
|  | G2.3 | Phân tích các vấn đề về nguyên lý làm việc, tính toán chu trình máy lạnh. | 6 |
|  | G2.4 | Phát triển kỹ năng tính toán chu trình máy lạnh bằng nhiều giải pháp khác nhau. | 7 |
| G3 | G3.1 | Biết nhiệm vụ hoạt động nhóm, biết tổ chức công việc để phát triển nhóm nhằm thực hiện các nội dung, các vấn đề cần giải quyết trong kỹ thuật lạnh. | 9 |
|  | G3.2 | Khả năng nghiên cứu tài liệu về kỹ thuật lạnh bằng tiếng anh | 10 |

- Tài liệu học tập

- Sách, giáo trình chính:

[1]. Lê Xuân Hòa, Giáo trình Kỹ thuật lạnh cơ sở , Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM 2007.

- Sách (TLTK) tham khảo:

[1].  Nguyễn Đức Lợi-Phạm Văn Tùy, Kỹ thuật lạnh cơ sở, NXB giáo dục, 1996, 312 tr.

[2]. Nguyễn Đức Lợi-Phạm Văn Tùy-Đinh Văn Thuận, Kỹ thuật lạnh ứng dụng, NXB giáo dục, 1995, 372 tr.

[3].  Trần Thanh Kỳ, Máy lạnh, Hồ Chí Minh, 1983, 614 tr.

[4]. Shan K. Wang, Handbook of Air Conditioning and Refrigeration, McGraw – Hill 2001

[5]. Ibrahim Dincer, Refrigeration systems and applications, John Wiley & Sons, 2003.

- Đánh giá sinh viên:

- Thang điểm: 10

- Kế hoạch kiểm tra như sau:

| Hình thức KT | Nội dung | Thời điểm | Công cụ KT | Chuẩn đầu ra KT | Tỉ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bài tập |  |  |  |  | 30 |
| BT#1 | Tính toán một trong các chu trình máy lạnh 1 cấp | Tuần 8 | Bài tập nhỏ trên lớp | 2-7 | 15 |
| BT#2 | Tính toán 1 trong các chu trình máy lạnh 2 cấp. | Tuần 11 | Bài tập nhỏ trên lớp | 2-7 | 15 |
| Tiểu luận - Báo cáo |  |  |  |  | 20 |
|  | Từ tuần học thứ 3 mỗi nhóm sẽ trình bày 01 bài tiểu luận nhỏ về các chủ để được giao (liên quan đến nội dung môn học theo từng tuần) |  |  | 4, 9,10 | 20 |
| Thi cuối kỳ |  |  |  |  | 50 |
| Vấn đáp hoặc Tự luận | - Nội dung bao quát tất cả các chuẩn đầu ra quan trọng của môn học. - Thời gian làm bài 60120 phút (nếu là tự luận) | Cuối kỳ | Ngân hàng câu hỏi và bài tập | 2-7, 9 |  |

- Nội dung chi tiết học phần:

| Tuần | Nội dung | Chuẩn đầu ra học phần |
| --- | --- | --- |
| 12 | Chương 1: Cơ sở nhiệt động của máy lạnh |  |
|  | A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (6) Nội dung GD lý thuyết: + Mở đầu + Chu trình Carnot ngược. + Phân loại các phương pháp làm lạnh nhân tạo. + Làm lạnh nhờ hiệu ứng tiết lưu. + Làm lạnh nhờ hiệu ứng dãn nở đoạn nhiệt. + Làm lạnh nhờ hiệu ứng xoáy. + Làm lạnh nhờ hiệu ứng nhiệt điện. + Làm lạnh nhờ hiệu ứng hấp thụ. + Làm lạnh nhờ hiệu ứng từ trường. PPGD chính: - Thuyết giảng - Thảo luận nhóm - Trình chiếu | 2-7 |
|  | B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (12) + Đọc thêm: Các phương pháp làm lạnh nhân tạo + Làm 01 bài tập được giao + Tìm các ứng dụng cho từng phương pháp làm lạnh trên Internet | 2-7, 9 |
| 34 | Chương 2: Môi chất làm lạnh, môi chất tải lạnh. |  |
|  | A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (6) Nội dung GD lý thuyết: + Các yêu cầu đối với môi chất làm lạnh. + Các tính chất của amôniăc (NH3 - R707). + Đại cương về freon. + Các tính chất của R12. + Các tính chất của R22. + Các tính chất của R134a. + Các tính chất của R404. + Các yêu cầu đối với môi chất tải lạnh, phân loại. + Môi chất tải lạnh là không khí. + Môi chất tải lạnh là nước muối NaCl-H2O. + Môi chất tải lạnh là nước muốiCaCl2-H2O. + Môi chất tải lạnh là hỗn hợp nước-glycol. PPGD chính: - Thuyết giảng - Trình chiếu - Thảo luận nhóm | 2-7, 9, 10 |
|  | B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (12) + Đọc tài liệu về các tính chất của một số môi chất lạnh và chất tải lạnh + Tra bảng và đồ thị về thông số trạng thái của các môi chất lạnh và tải lạnh thông dụng. | 2-7, 9, 10 |
| 58 | Chương 3: Máy lạnh một cấp |  |
|  | A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (12) Nội dung GD lý thuyết: + Phân loại máy lạnh. + Máy lạnh 1 cấp dùng môi chất là không khí. + Máy lạnh 1 cấp làm việc vùng 2 pha dùng máy dãn nở. + Máy lạnh 1 cấp thực hiện hành trình khô dùng bình tách lỏng. + Máy lạnh 1 cấp thực hiện hành trình khô dùng thiết bị hồi nhiệt. + Bơm nhiệt. + Trình tự tính toán chu trình máy lạnh 1 cấp. Bài tập: Tính toán chu trình máy lạnh 1 cấp dùng môi chất là R12, R22, R134a, R717 PPGD chính: - Thuyết giảng - Trình chiếu - Thảo luận nhóm | 2-7, 9, 10 |
|  | B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (24) + Đọc tài liệu để mô tả nguyên lý làm việc và vẽ đồ thị lgp-h và T-s cho các chu trình máy lạnh 1 cấp và bơm nhiệt. + Tính toán các chu trình máy lạnh 1 cấp | 2-7, 9, 10 |
| 911 | Chương 4: Máy lạnh nhiều cấp, nhiều tầng |  |
|  | A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (9) Nội dung GD lý thuyết: + Sự cần thiết phải dùng máy nén nhiều cấp, nhiều tầng. + Máy lạnh 2 cấp làm mát trung gian không hoàn toàn. + Máy lạnh 2 cấp có bình trung gian rỗng. + Máy lạnh 2 cấp có bình trung gian có ống trao đổi nhiệt. + Máy lạnh 3 cấp dùng bình trung gian không có ống trao đổi nhiệt. + Máy lạnh 3 cấp sản xuất CO2 rắn. + Máy lạnh ghép tầng. Bài tập: Tính toán chu trình máy lạnh 2 cấp dùng môi chất là R12, R22, R134a, R717. PPGD chính: - Thuyết giảng - Trình chiếu - Thảo luận nhóm | 2-7, 9, 10 |
|  | B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (18) + Đọc tài liệu để mô tả nguyên lý làm việc và vẽ đồ thị lgp-h và T-s cho các chu trình máy lạnh 2, 3 cấp nén và máy lạnh ghép tầng + Tính toán các chu trình máy lạnh 2, 3 cấp nén và máy lạnh ghép tầng. | 2-7, 9, 10 |
| 1213 | Chương 5: Máy lạnh hấp thụ và máy lạnh ejector |  |
|  | A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (6) Nội dung GD lý thuyết: + Khái niệm chung về quá trình chưng cất. + Chu trình máy lạnh hấp thụ khuyếch tán. + Máy lạnh hấp thụ 1 cấp NH3 - H2O. + Máy lạnh hấp thụ 1 cấp H2O - BrLi. + Khái niệm chung về máy lạnh ejector. + Máy lạnh ejector. Bài tập: Tính toán chu trình máy lạnh hấp thụ 1 cấp NH3 - H2O. PPGD chính: - Thuyết giảng - Trình chiếu - Thảo luận nhóm | 2-7, 9, 10 |
|  | B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (12) + Đọc tài liệu về các loại máy lạnh hấp thụ + Tính toán chu trình máy lạnh hấp thụ 1 cấp NH3-H20 + Tìm kiếm trên Internet về các chu trình máy lạnh hấp thụ và khả năng ứng dụng của máy lạnh hấp thụ. | 2-7, 9, 10 |
| 1415 | Chương 6: Máy lạnh cryo căn bản |  |
|  | A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (6) Nội dung GD lý thuyết: + Khái niệm lạnh cryo. + Chu trình lạnh cryo đơn giản - chu trình Pictet. + Chu trình lạnh cryo đơn giản - chu trình Linde. + Chu trình lạnh cryo đơn giản - chu trình Claude. + Các giai đoạn nhiệt động cơ bản lạnh cryo. + Chu trình máy lạnh cryo hóa lỏng không khí loại cao áp, trung áp thu O2, N2. + Chu trình máy lạnh cryo hóa lỏng không khí loại hạ áp thu O2, N2. + Sơ đồ hóa lỏng không khí hạ áp thu các đơn khí. PPGD chính: - Thuyết giảng - Trình chiếu - Thảo luận nhóm | 2-7, 9, 10 |
|  | B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (12) + Đọc tài liệu về các chu trình máy lạnh cryo. + Tìm kiếm trên Internet các nguyên lý làm việc và ứng dụng của các loại máy lạnh cryo. | 2-7, 9, 10 |

- Đạo đức khoa học:

Các bài tập và tiểu luận phải được thực hiện từ chính bản thân sinh viên. Nếu bị phát hiện có sao chép thì xử lý các sinh viên có liên quan bằng hình thức đánh giá 0 (không) điểm quá trình và cuối kỳ.

- Ngày phê duyệt lần đầu:

- Cấp phê duyệt:

| Trưởng khoa | Trưởng BM | Nhóm biên soạn |
| --- | --- | --- |

- Tiến trình cập nhật ĐCCT

| Lấn 1: Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 1: ngày tháng năm | <người cập nhật ký và ghi rõ họ tên) Tổ trưởng Bộ môn: |
| --- | --- |