| TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC | Ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật nhiệt Trình độ đào tạo: Đại học Chương trình đào tạo: Công nghệ kỹ thuật nhiệt |
| --- | --- |

Đề cương chi tiết học phần

- Tên học phần: Máy nén và Thiết bị lạnh	Mã học phần: COMP340732

- Tên Tiếng Anh: Compressors and refrigeration equiments

- Số tín chỉ:  4 tín chỉ (4/0/8) (4 tín chỉ lý thuyết, 0 tín chỉ thực hành/thí nghiệm)

Phân bố thời gian: 15 tuần (4 tiết lý thuyết + 0*2 tiết thực hành + 8 tiết tự học/ tuần)

- Các giảng viên phụ trách học phần:

1/ GV phụ trách chính: GVC.TS. Lê Xuân Hòa

2/ Danh sách giảng viên cùng GD:

- PGS.TS. Hoàng An Quốc.

- PGS.TS. Đặng Thành Trung.

- GV. Đoàn Minh Hùng.

- Điều kiện tham gia học tập học phần

Môn học tiên quyết: Không

Môn học trước: Kỹ thuật lạnh

- Mô tả học phần (Course Description)

Học phần này trang bị cho người học các kiến thức cơ bản chu trình thực của máy lạnh 1 cấp, 2 cấp; máy nén lạnh; các thiết bị trao đổi nhiệt và thiết bị phụ của máy lạnh; thiết bị tự động máy nén lạnh; cách nhiệt, cách ẩm cho hệ thống lạnh; thử nghiệm, vận hành và chuẩn đoán hệ thống lạnh.

Ngoài ra, học phần này cũng trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về an toàn lao động trong công nghiệp.

- Mục tiêu học phần (Course Goals)

| Mục tiêu (Goals) | Mô tả (Goal description) (Học phần này trang bị cho sinh viên:) | Chuẩn đầu ra CTĐT |
| --- | --- | --- |
| G1 | Kiến thức cơ bản chu trình thực của máy lạnh 1 cấp, 2 cấp; máy nén lạnh; các thiết bị trao đổi nhiệt và thiết bị phụ của máy lạnh; thiết bị tự động máy nén lạnh; cách nhiệt, cách ẩm cho hệ thống lạnh; thử nghiệm, vận hành và chuẩn đoán hệ thống lạnh. | ELO 2, ELO 3 |
| G2 | Khả năng nhận diện và giải thích được vị trí, vai trò và nhiệm vụ các thiết bị trong hệ thống máy và thiết bị lạnh. Các kiến thức về tư vấn thiết kế, thi công lắp đặt và bão dưỡng máy và thiết bị lạnh trong môi trường công nghiệp. | ELO 5, ELO 7 |
| G3 | Có kỹ năng lãnh đạo, làm việc nhóm để giải quyết vấn đề chuyên môn về hệ thống máy và thiết bị lạnh. | ELO 9 |
| G4 | Kiến thức tính toán thiết kế, lắp đặt và vận hành hệ thống lạnh dân dụng và công nghiệp. | ELO 11, ELO 12, ELO 13, ELO 14 |

- Chuẩn đầu ra của học phần

| Chuẩn đầu ra HP |  | Mô tả (Sau khi học xong môn học này, người học có thể:) | Chuẩn đầu ra |
| --- | --- | --- | --- |
| G1 | G1.1 | Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc, phạm vi ứng dụng,.. của các thiết bị trong hệ thống lạnh. | ELO 2 |
|  | G1.2 | Ứng dụng các phần mềm phổ biến để tính toán phân tích và đánh giá thiết bị trong hệ thống lạnh. | ELO 3 |
| G2 | G2.1 | Phân tích, đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống lạnh | ELO 5 |
|  | G2.2 | Chẩn đoán hư hỏng của thiết bị lạnh và đề xuất phương án sửa chữa | ELO 7 |
| G3 | G3.1 | Có kỹ năng làm việc nhóm | ELO 9 |
| G4 | G4.1 | Có khả năng ứng dụng và kết hợp các thiết bị trong hệ thống lạnh | ELO 11 |
|  | G4.2 | Đánh giá hoạt động của hệ thống lạnh dựa vào các dữ liệu thu thập được khi hệ thống hoạt động | ELO 12 |
|  | G4.3 | Dư trù vật tư để phục vụ cho công tác lắp đặt, bảo trì, bão dưỡng hệ thống lạnh | ELO 13 |
|  | G4.4 | Nắm được qui trình lắp đặt các thiết bị để hoàn chỉnh hệ thống và qui vận hành hệ thống lạnh | ELO 14 |

- Tài liệu học tập

- Sách, giáo trình chính:

1. Lê Xuân Hòa – Bài giảng môn Máy và thiết bị lạnh

- Sách (TLTK) tham khảo:

[1]  Trần Thanh Kỳ, Máy lạnh, Hồ Chí Minh, 1983, 614 tr.

[2] Nguyeãn Ñöùc lôïi, Höôùng daãn thieát keá heä thoáng laïnh, NXB khoa hoïc vaø kyõ thuaät, Haø Noäi 1992. 354 tr.

[3] Trần Đức Ba, Kỹ thuật lạnh đại cương, NXB Đại học và trung học chuyên nghiệp,1986, 234 tr.

[4] Shan K. Wang, Handbook of Air Conditioning and Refrigeration, McGraw – Hill 2001.

[5] Ibrahim Dincer, Refrigeration systems and applications, John Wiley & Sons, 2003.

- Đánh giá sinh viên:

- Thang điểm: 10

- Kế hoạch kiểm tra như sau:

| Hình thức KT | Nội dung | Thời điểm | Công cụ KT | Chuẩn đầu ra KT | Tỉ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tiểu luận – thuyết trình |  |  |  |  | 50 |
| TL#1 | Các nhóm nhận nhiệm vụ và từ tuần 3 của môn học theo các nội dung trong các chương được liệt kê ở mục 11 (nội dung chi tiết học phần) | Từ tuần 3 | Bài báo cáo, kỹ năng thuyết trình | 2,3,5,9 | 50 |
| Thi cuối kỳ |  |  |  |  | 50 |
| Vấn đáp | - Nội dung bao quát tất cả các chuẩn đầu ra quan trọng của môn học. | Cuối kỳ | Ngân hàng câu hỏi. | 2,3,5,7,11,12,13,14 |  |

- Nội dung chi tiết học phần:

| Tuần | Nội dung | Chuẩn đầu ra học phần |
| --- | --- | --- |
| 1 | Chương 1: Chu trình thực máy lạnh 1 cấp, 2 cấp (4/0/8) |  |
|  | A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (4) Nội dung GD lý thuyết: + Chu trình thực máy lạnh 1 cấp + Chu trình thực máy lạnh 2 cấp PPGD chính: - Thuyết trình - Trình chiếu - Thảo luận nhóm | 2,5,13 |
|  | B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (8) + Đọc tài liệu chu trình thực máy lạnh 1 cấp, 2 cấp + Tham quan xưởng nhiệt điện lạnh Trường ĐHSPKT TP.HCM để nhận dạng các thiết bị và các hệ thống lạnh công nghiệp hiện có tải xưởng. | 2,5,13 |
| 24 | Chương 2: Máy nén lạnh (12/0/24) |  |
|  | A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (12) Nội dung GD lý thuyết: + Phân loại máy nén lạnh piston. + Cấu tạo các bộ phận quan trọng máy nén lạnh piston. + Sơ đồ động lực học máy nén lạnh piston. + Tổn thất thể tích trong máy nén lạnh piston. + Tổn thất năng lượng trong máy nén lạnh piston. + Anh hưởng các yếu tố vận hành đến năng suất lạnh máy nén lạnh piston. + Điều chỉnh năng suất lạnh máy nén lạnh piston. + Máy nén lạnh trục vít. + Máy nén lạnh dạng lá xoắn. + Máy nén lạnh roto. + Máy nén lạnh ly tâm. + Máy nén lạnh hướng trục. PPGD chính: - Thuyết trình - Trình chiếu - Thảo luận nhóm | 2,3,5,7,11,12,13,14 |
|  | B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (24) + Đọc tài liệu về máy nén lạnh + Tìm kiếm các video clip về nguyên lý làm việc của máy nén lạnh trên Internet. | 2,3,5,9 |
| 56 | Chương 3: Các thiết bị trao đổi nhiệt và thiết bị phụ của hệ thống lạnh (8/0/16) |  |
|  | A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (8) Nội dung GD lý thuyết: + Thiết bị ngưng tụ. + Thiết bị bay hơi. + Bình trung gian, thiết bị tách khí không ngưng + Bình tách dầu, bình tách lỏng, lọc ẩm, lọc bẩn, bình chứa tuần hoàn, bình chứa hạ áp,.. + Bài tập tính toán nhiệt cho các thiết bị trao đổi nhiệt. PPGD chính: + Thuyết trình + Trình chiếu + Thảo luận nhóm | 2,3,5,7,11,12,13,14 |
|  | B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (16) + Đọc tài liệu về các thiết bị trao đổi nhiệt và các thiết bị phụ trong hệ thống lạnh. + Làm bài tập tính toán nhiệt cho các thiết bị trao đổi nhiệt. + Bài tập tính toán nhiệt cho các thiết bị trao đổi nhiệt. | 2,3,5,9 |
| 79 | Chương 4: Thiết bị tự động máy lạnh (12/0/24) |  |
|  | A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (12) Nội dung GD lý thuyết: + Khái niệm. + Van tiết lưu tự động. + Rơ le nhiệt độ. + Van điện từ. + Rơ le áp suất. + Rơ le áp suất 2 block. + Rơ le hiệu áp suất. + Các loại van chặn. + Sơ đồ nguyên lý tự động hóa máy nén lạnh 1 cấp. + Sơ đồ nguyên lý tự động hóa máy nén lạnh 2 cấp. + Sơ đồ nguyên lý tự động hóa cấp nước cho thiết bị ngưng tụ. + Sơ đồ nguyên lý tự động hóa cấp lỏng cho thiết bị bay hơi. PPGD chính: + Thuyết trình + Trình chiếu + Thảo luận nhóm | 2,3,5,7,11,12,13,14 |
|  | B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (24) + Đọc tài liệu về các thiết bị tự động hệ thống lạnh. | 2,5,9 |
| 1011 | Chương 5: Cách nhiệt, cách ẩm cho hệ thống lạnh (8/0/16) |  |
|  | A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (8) Nội dung GD lý thuyết: + Mục đích, ý nghĩa. Phân loại vật liệu cách nhiệt, cách ẩm. + Cách nhiệt, cách ẩm nền kho lạnh. + Cách ẩm, cách nhiệt tường, trần kho lạnh. + Tính toán cách nhiệt, cách ẩm. + Tính nhiệt kho lạnh. + Cách nhiệt, cách ẩm đường ống. + Bài tập: Tính tổn thất nhiệt kho lạnh PPGD chính: + Thuyết trình + Trình chiếu + Thảo luận nhóm | 2,3,5,7,11,12,13,14 |
|  | B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (16) + Đọc tài liệu về vật liệu cách nhiệt cách ẩm cho hệ thống lạnh. + Làm bài tập tính toán cho vật liệu cách nhiệt cách ẩm. | 2,3,5,9 |
| 1213 | Chương 6: Thử nghiệm và vận hành hệ thống lạnh (8/0/16) |  |
|  | A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (8) Nội dung GD lý thuyết: + Thử nghiệm thiết bị và hệ thống. + Nạp ga. + Khởi động, dừng máy. + Điều khiển hệ thống lạnh. PPGD chính: + Thuyết trình + Trình chiếu + Thảo luận nhóm | 2,5,9,11,12,13,14 |
|  | B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (16) + Đọc tài liệu về thử nghiệm và vận hành hệ thống lạnh. + Tìm kiếm qui trình vận hành cho một hệ thống lạnh cụ thể nào đó trên Internet và giải thích nguyên lý làm việc. | 2,5,9 |
| 1415 | Chương 7: An toàn lao động (8/0/16) |  |
|  | A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (8) Nội dung GD lý thuyết: + Tổng quan về an toàn lao động + An toàn điện + An toàn cháy, nổ + An toàn lao động thi công và vận hành các hệ thống nhiệt - lạnh PPGD chính: + Thuyết trình + Trình chiếu + Thảo luận nhóm | 2,5,9,12,14 |
|  | B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (16) + Đọc tài liệu về an toàn lao động trong công nghiệp. + Tìm kiếm các thông tin về an toàn lao động theo các chủ đề GV giao cụ thể theo nhóm. | 2,5,9,12,14 |

- Đạo đức khoa học:

Các bài tập ở nhà và dự án phải được thực hiện từ chính bản thân sinh viên. Nếu bị phát hiện có sao chép thì xử lý các sinh viên có liên quan bằng hình thức đánh giá 0 (không) điểm quá trình và cuối kỳ.

- Ngày phê duyệt lần đầu:

- Cấp phê duyệt:

| Trưởng khoa | Trưởng BM | Nhóm biên soạn |
| --- | --- | --- |

- Tiến trình cập nhật ĐCCT

| Lấn 1: Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 1: ngày tháng năm | <người cập nhật ký và ghi rõ họ tên) Tổ trưởng Bộ môn: |
| --- | --- |