TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT Ngành đào tạo: Công nghệ Kỹ thuật Điện-Điện tử	TP. HỒ CHÍ MINH					     Trình độ đào tạo: Đại học

KHOA ĐIỆN-ĐIỆN TỬ				Chương trình đào tạo: Điện công nghiệp

# Đề cương chi tiết học phần

1. Tên học phần:HỆ THỐNG BMS VÀ NGUỒN DỰ PHÒNG	Mã học phần:BMSY322045

2. Tên Tiếng Anh:BUILDING MANAGEMENT SYSTEM AND ATS SYSTEM

3. Số tín chỉ:4 (4:0:8) (4 tín chỉ lý thuyết, 0 tín chỉ thực hành/thí nghiệm)

Phân bổ thời gian: 15 tuần (4 tín chỉ lý thuyết + 0 tín chỉ thực hành + 8 tiết tự học/tuần)

4.Các giảng viên phụ trách học phần

1/ GV phụ trách chính: PGS. TS.Quyền Huy Ánh

2/ Danh sách giảng viên cùng GD:Ths. Nguyễn Ngọc Âu, Ths. Nguyễn Nhân Bổn

5. Điều kiện tham gia học tập học phần

# Môn học tiên quyết:không

Môn học trước:Cung cấp điện, tự động điều khiển.

6. Mô tả học phần

Môn học này trang bị cho người học các nội dung

- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động, tính năng và các thông số kỹ thuật của nguồn dự phòng; Lựa chọn cấu hình và công suất các nguồn dự phòng; Cấu tạo, nguyên lý hoạt động, tính năng và các thông số kỹ thuật của hệ thống ATS; Lựa chọn hệ thống ATS

7. Mục tiêu học phần

| Mục tiêu | Mô tả | Chuẩn đầu ra CTĐT |
| --- | --- | --- |
| G1 | Kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực hệ thống quản lý – tự động hóa trong công trình:tiềm năng, ý tưởng, giải pháp phù hợp điều kiện tại Việt Nam; thiết kế hệ thống quản lý – tự động hóa trong công trình cho các đối tượng công trình khác nhau:nhà ở (chung cư,…), công trình công cộng (bệnh viện, trường học,…), công trình thương mại dịch vụ (siêu thị, trung tâm thương mại, cao ốc văn phòng,…), công trình chuyên dụng (hệ thống xử lý nước thải, hệ thống quản lý năng lượng,…). | 1.2, 1.3,4.4 |
| G2 | Khả năng phân tích, giải thích và lập luận, giải quyết các vấn đề liên quan đến hệ thống quản lý - tự động hóa công trình. | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 |
| G3 | Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và khả năng đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh. | 3.1, 3.2, 3.3 |
| G4 | Khả năng lập hồ sơ tính toán, tư vấn dự án hệ thống quản lý – tự động hóa công trình. | 4.4, 4.6 |

8.Chuẩn đầu ra của học phần

| Chuẩn đầu ra HP |  | Mô tả (sau khi học xong môn học này, người học có thể:) | Chuẩn đầu ra CDIO |
| --- | --- | --- | --- |
| G1 | G1.1 | Trình bày tổng quan về hệ thống BMS & ATS chức năng cơ bản và giải pháp công nghệ hệ thống BMS & ATS | 1.2, 1.3, 4.4 |
|  | G1.2 | Hiểu biết về hệ thống tự động hóa công trình | 1.2, 1.3,4.4 |
|  | G1.3 | Hiểu biết về nguyên lý tự động hóa các hậ thống công nghiệp | 1.2, 1.3,4.4 |
| G2 | G2.1 | Trình bày tổng quan về hệ thống BMS & ATS, xây dựng được các chức năng cơ bản và giải pháp công nghệ hệ thống BMS & ATS | 1.2, 1.3 2.1, 2.2 |
|  | G2.2 | Trình bày được đặc điểm kỹ thuật của hệ thống BMS & ATS. Lựa chọn được cấu hình hệ thống BMS & ATS. | 1.2, 1.3, 4.4 2.1, 2.2 |
|  | G2.3 | Trình bày được chức năng các phần tử điều khiển trong hệ thống BMS & ATS. Lựa chọn được các phần tữ hệ thống | 1.2, 1.3, 4.4 2.1, 2.2 |
|  | G2.4 | Tính toán được các thống số cơ bản của hệ thống BMS & ATS | 1.2, 1.3, 4.4 2.1, 2.2 |
|  | G2.5 | Phân tích các yếu tố kinh tế kỹ thuật cho hệ thống BMS & ATS. | 1.2, 1.3, 4.4 2.1,2.2 |
|  | G2.6 | Lựa chọn các hệ thống quản lý tòa nhà BMS & ATS | 1.2, 1.3, 4.4 2.1, 2.2 |
| G3 | G3.1 | Có khả năng làm việc nhóm, thảo luận và giải quyết các vấn đề liên quan đến hệ thống quản lý – tự động hóa công trình. | 3.1, 3.2, 3.3 |
|  | G3.2 | Hiểu được các thuật ngữ tiếng Anh dùng trong lãnh vựchệ thống quản lý – tự động hóa công trình. | 3.1, 3.2, 3.3 |
| G4 | G4.1 | Phối kết hợp lựa chọn các giải pháp BMS & ATScho các hộ đặc trưng như: nhà ở (chung cư,…), công trình công cộng (bệnh viện, trường học,…), công trình thương mại dịch vụ (siêu thị, trung tâm thương mại, cao ốc văn phòng,…), công trình chuyên dụng (hệ thống xử lý nước thải, hệ thống quản lý năng lượng,…) | 4.3, 4.4, 4.6 |
|  | G4.2 | Phân tích tính kinh tế kỹ thuật của các dự án hệ thống quản lý – tự động hóa công trình.. | 4.3, 4.4, 4.6 |

9. Tài liệu học tập

- Giáo trình “Hệ thống Quản lý – Tự Động Hóa trong công trình”, dành cho hệ Đại Học, Khối Ngành Công Nghệ, PGS. TS. Quyền Huy Ánh, ĐH. SPKT Tp. HCM, 2015.

- Hướng dẫn thiết kế lắp đặt điện theo tiêu chuẩn quốc tế IEC, Phan Thị Thanh Bình và các tác giả khác – NXB Khoa Học Kỹ Thuật, Hà Nội, 2011.

# Sách (TLTK) tham khảo:

- Inteligent Buildings and Building Automation – ShengWei Wang – 2010.

- Integrated Building Management Systems in Data Central – Schneider Electric May – 2007.

- Engineering manual of automatic control for commercial buildings – Honeywell

- Inside Building Management Systems, H.P. Scheepers

- BACnet-Various articles, H. Michael Newman ASHRAE

- Lonworks Various articles, Echelon Corp

- Smart Building Management System, Tuomas Koskenranta

- Integrated Security & Building Management System, Risco group

- Mạng truyền thông công nghiệp

- General Topology, Jesper M. Moller Matematisk Institut, Universitetsparken 5, DK{2100 K_benhavn Topology and Data, Gunnar Carlsson-Department of Mathematics, Stanford University Stanford, California 94305 Oct 2 – 2008.

- Bjorner, Topological methods, appears in Handbook of Combinatorics, Vol. 1, 2, 1819{1872, Elsevier, Amsterdam, 1995.

- A Protocol for Packet Network Intercommunication, VINTON G. CERF AND ROBERT E. KAHN, MEMBER, IEEE

- Command Module Modbus protocol, AirSense Technology Ltd.

- D. L. A. Barber, “The European computer network project,” in Computer Communications: Impacts and Implications, S. Winkler, Ed. Washington , D.C.

- 1972, pp. 192-200.

- “HVAC Training for professional design and operation of heating, ventilating, and air conditioning systems”

- HVAC Handbook

- HVAC Product, ABB

- Modular Building Controller, Siemens – Technical Specication Sheet

- Power Modular Equipment Controller for BACnet Networks, Siemens – Technical Specication Sheet

- Communication Systems for Building Automation and Control, WOLFGANG KASTNER, GEORG NEUGSCHWANDTNER, STEFAN SOUCEK, AND H. MICHAEL NEWMAN

- Optimization of HVAC Control Strategies By Building Management Systems” MASTER OF SCIENCE - Izmir Institute of Technology Izmir, Turkey September, 2003

10. Đánh giá sinh viên

- Thang điểm: 10

- Kế hoạch kiểm tra:

| Hình thức KT | Nội dung | Thời điểm | Công cụ KT | Chuẩn đầu ra KT | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Câu hỏi-Bài tập (Report + Project) |  |  |  |  |  |
| KT#1 | Phân tích mối ý nghĩa và hoạt động của các hệ BMS và ATS trong công trình. | Tuần 1 | Report | G1.1, G2.1 | 10 |
| KT#2 | Phân tích các giải pháp giải quyết những yêu cầu của hiện tại. | Tuần 3 | Report | G2.2 | 10 |
| KT#3 | Xây dựng ý tưởng, sơ đồ nguyên lý (Schematic) cho một số hệ thống điển hình | Tuần 7 | Project | G1, G3.1 | 10 |
| KT#4 | Hoàn thành phần ý tưởng và đề suất giải pháp thực hiện. | Tuần 10 | Project (tiếp theo) | G2.3-2.6, G3, G4.1 | 15 |
| KT#5 | Phân tích lựa chọn các nhóm giải pháp để tính toán kinh tế, kỹ thuật | Tuần 13 | Project (tiếp theo) | G3, G4.2 | 15 |
| KT#6 | Hoàn thành project | Tuần 15 | Chấm điểm project | G1-G4 | 30 |
| KT#7 | Chuyên cần | 15 tuần | Điểm danh | G1-G4 | 10 |

11. Nội dung chi tiết học phần

| Tuần |  | Nội dung | Chuần đầu ra học phần |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | CHƯƠNG1: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG BMS (4,0,8) | G1.1, G2.1, G2.2, G3 |  |
|  |  | A. Các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp (4) Nội dung giảng dạy lý thuyết: 1.1 Khái niệm và các lợi ích của hệ thống quản lý tòa nhà BMS 1.2 Các chức năng cơ bản của hệ thống BMS 1.3 Giải pháp công nghệ của một số hãng cung cấp giải pháp BMS. PPDG chính: + Thuyết giảng + Thảo luận + Trình chiếu |  |  |
|  |  | B. Các nội dung tự học ở nhà (8) Report: Phân tích mối ý nghĩa và hoạt động của các hệ BMS trong công trình. |  |  |
| 2-5 |  | CHƯƠNG II. CÁC ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT CỦA HỆ THỐNG BMS (16,0,32) |  |  |
|  |  | A. Các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp (16) Nội dung giảng dạy lý thuyết: 2.1 Tổng quan 2.2 Mô hình hệ thống tự động hóa của hệ thống BMS & ATS 2.3 Phòng điều khiển trung tâm 2.4 Mạng điều khiển hệ thống BMS & ATS 2.5 Các ứng dụng điều khiển giám sát 2.6 Kết nối, tích hợp và điều khiển hệ thống 2.7 Phần mềm điều khiển 2.8 Thiết bị điều khiển trực tiếp kỹ thuật số DDC và các thiết bị giám sát PPDG chính: + Thuyết giảng + Thảo luận + Trình chiếu | G1.1, G2.1, G2.2, G3 |  |
|  |  | B. Các nội dung tự học ở nhà (32) + Làm tiểu luận tìm hiểu thêm về mô hình tự động hoá của hệ thống BMS |  |  |
| 6-7 |  | CHƯƠNG III. LỰA CHỌN HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÒA NHÀ BMS (8,0,16) |  |  |
|  |  | A. Các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp (8) Nội dung giảng dạy lý thuyết: 3.1 Các thông tin phục vụ thiết kế 3.2 Hệ thống điều hòa không khí HVAC 3.3 Hệ thống thông gió tòa nhà 3.4 Hệ thống thang máy 3.5 Hệ thống quản lý năng lượng tòa nhà 3.6 Phần mềm mô phỏng hệ thống BMS PPDG chính: + Thuyết giảng + Thảo luận + Trình chiếu | G1.3, G3 |  |
|  |  | B. Các nội dung tự học ở nhà (16) + Bài tập về nhà áp dụng lý thuyết chương 3 + Thực hiện project môn học (2 – 4 SV/nhóm).Thực hiện project môn học: hoàn thành phần nguyên lý (Schematic) và đề suất các giải pháp cho hệ thống BMS. |  |  |
| 8 |  | CHƯƠNG IV. CÁC CƠ CẤU ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG CƠ KHÍ, THỦY LỰC, ĐIỆN (8,0,16) |  |  |
|  |  | A. Các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp (8) Nội dung giảng dạy lý thuyết: 4.1 các cơ cấu điều khiển cơ khí 4.2 Các cơ cấu điều khiển bằng thủy lực 4.3 Các cơ cấu điều khiển bằng điện, điện tự động PPDG chính: + Thuyết giảng + Thảo luận + Trình chiếu | G4.4, G2.5, G3, G4.1 |  |
|  |  | B. Các nội dung tự học ở nhà (16) + Làm tiểu luận tìm hiểu thêm về mô hình tự động hoá của hệ thống BMS |  |  |
| 9 |  | BÁO CÁO PROJECT MÔN HỌC (4,0,8) |  |  |
|  |  | PPDG chính: + Các nhóm báo cáo (trình chiếu) + GV hướng dẫn thảo luận và chấm điểm project | G4.4, G2.6, G3, G4.1 |  |
|  |  | B. Các nội dung tự học ở nhà (8) Sinh viên hiệu chỉnh project như giảng viên hướng dẫn |  |  |
| 10 |  | CHƯƠNG V - NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CỦA ATS(4,0,8) |  |  |
|  |  | A. Các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp (8) Nội dung giảng dạy lý thuyết: 5.1 Đặt vấn đề 5.2 Nguyên lý làm việc của ATS 5.3 Các khái niệm vể bộ chuyển nguồn tự động ATS. 5.4 Các phương án đóng cắt mạch lực. PPDG chính: + Thuyết giảng + Thảo luận + Trình chiếu | G4.4, G2.6, G3, G4.1 |  |
|  |  | B. Các nội dung tự học ở nhà (8) + Tìm hiểu hệ thống ATS điển hình. |  |  |
| 11 |  | CHƯƠNG VI - NGUỒN PHÁT ĐIỆN DIESEL DỰ PHÒNG (4,0,8) |  |  |
|  |  | A. Các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp (4) Nội dung giảng dạy lý thuyết: 6.1 Máy phát Diesel 6.2 Phương pháp lữa chọn máy phát 6.3 Những yêu cầu khi thực hiện tự động hóa nguồn máy phát diesel PPDG chính: + Thuyết giảng + Thảo luận + Trình chiếu | G4.4, G2.6, G3, G4.1 |  |
|  |  | B. Các nội dung tự học ở nhà (8) + Tìm hiểu hệ thống máy phát điện dự phòng hiện có trên thị trường, tìm hiểu spec và cataloge |  |  |
| 12-13 |  | CHƯƠNG VII - TÍNH TOÁN CHỌN MẠCH ĐIỀU KHIỂN, TÍN HIỆU BẢO VỆ (8,0,16) |  |  |
|  |  | A. Các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp (8) Nội dung giảng dạy lý thuyết: 7.1 Khái quát về khối mạch điều khiển ATS 7.2 Các phương án chọn và tính toán chọn linh kiện cho từng khối 7.3 Các bộ tạp thời gian 7.4 Mạch điện xử lý tín hiệu và các phương án lựa chọn PPDG chính: + Thuyết giảng + Thảo luận + Trình chiếu | G4.4, G2.6, G3, G4.1 |  |
|  |  | B. Các nội dung tự học ở nhà (16) + Làm project thiết kế hệ thống ATS. |  |  |
| 14 |  | CHƯƠNG VIII -TÍNH TOÁN CHỌN MẠCH ĐỘNG LỰC (4,0,8) |  |  |
|  |  | A. Các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp (4) Nội dung giảng dạy lý thuyết: 8.1 Đại cương về mạch động lực 8.2 Các phương án chọn mạch động lực. PPDG chính: + Thuyết giảng + Thảo luận + Trình chiếu | G4.4, G2.6, G3, G4.1 |  |
|  |  | B. Các nội dung tự học ở nhà (8) + Làm project thiết kế hệ thống ATS. |  |  |
| 15 | BÁO CÁO PROJECT MÔN HỌC |  |  |  |
|  | PPDG chính: + Các nhóm báo cáo (trình chiếu) + GV hướng dẫn thảo luận và chấm điểm project |  |  | G1, G2, G3,G4 |

12. Đạo đức khoa học:

Cácbàitập ở nhà, kiểm tra và thi phải được thực hiện từ chính bản thân sinh viên. Nếu có phát hiện sao chép, sử dụng tài liệu không được phép thì xử lý sinh viên liên quan bằng hình thức đánh giá 0 (không) điểm quá trình và cuối kỳ.

13. Ngày phê duyệt lần đầu:

14. Cấp phê duyệt:

Trưởng khoa			      Trưởng BM		Người biên soạn

TS. Trương Việt Anh  	ThS. Nguyễn Ngọc Âu

15. Tiến trình cập nhật ĐCCT

| Lấn 1: Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 1: ngày tháng năm | <Người cập nhật ký và ghi rõ họ tên) Trưởng Bộ môn: |
| --- | --- |