|  | TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC | Ngành đào tạo: Công nghệ Kỹ thuật nhiệt Trình độ đào tạo: Đại học Chương trình đào tạo: Công nghệ Kỹ thuật nhiệt |
| --- | --- | --- |

Đề Cương chi tiết học phần

(Kế hoạch giảng dạy)

- Tên học phần: Thực tập điện lạnh 2

Mã học phần: RETP332232

- Tên Tiếng Anh: Refrigeration Technique Practice 2

- Số tín chỉ:  3 tín chỉ (0/3/6) (0 tín chỉ lý thuyết, 3 tín chỉ thực hành/thí nghiệm, 6 tín chỉ tự học)

- Giảng viên phụ trách học phần:

1/ GV phụ trách chính: GVC. ThS. Nguyễn Lê Hồng Sơn

2/ Danh sách giảng viên cùng giảng dạy:

GVC. ThS. Lại Hoài Nam; TS. Đoàn Minh Hùng; ThS. Nguyễn Thành Luân; ThS. Võ Kim Hằng; ThS. Nguyễn Hoàng Tuấn

- Điều kiện tham gia học tập học phần:

Học phần tiên quyết: không

Học phần trước: Môn Máy nén và thiết bị lạnh, Kỹ thuật điện.

- Mô tả học phần:

Học phần này trang bị cho người học những kiến thức thực tế về máy nén kín loại Piston, Roto; các phương pháp gia công đường ống; các phương pháp sử dụng thiết bị đo; cấu tạo, vận hành và kiểm tra thiết bị điều khiển tự động; phương pháp sử dụng máy nạp gas/thu hồi gas; lắp ráp cân chỉnh và vận hành máy điều hoà không khí dân dụng (ĐHKK DD)… các kỹ năng về hàn điện, hàn hơi; hút chân không, nạp và thu hồi gas; kiểm tra máy nén, quạt,…

- Chuẩn đầu ra của học phần (CLOs)

| CLOs | Mô tả (Sau khi học xong học phần này, người học có thể) | ELO(s)/PI(s) | TĐNL |
| --- | --- | --- | --- |
| CLO1 | Đánh giá và giải quyết các vấn đề liên quan đến máy ĐHKK DD. | PI1.3 | 4 |
| CLO2 | Sử dụng được các dụng cụ và trang thiết bị trong phòng thực hành để phân tích hoạt động của máy ĐHKK DD. | PI2.1 | 4 |
| CLO3 | Thiết lập được một môi trường làm nhóm hiệu quả và có tính hợp tác. | PI5.1 | 3 |
| CLO4 | Giám sát và quản lý việc thực hiện các vấn đề liên quan đến máy ĐHKK DD | PI8.3 | 3 |
| CLO5 | Vận hành được các hệ thống máy ĐHKK DD | PI9.1 | 3 |
| CLO6 | Chuẩn đoán được các vấn đề phát sinh trong hệ thống máy ĐHKK DD | PI9.2 | 3 |
| CLO7 | Bảo trì các vấn đề liên quan đến máy ĐHKK DD. | PI9.3 | 3 |

- Nội dung chi tiết học phần theo tuần

| Tuần | Nội dung | CĐR học phần | Trình độ năng lực | Phương pháp dạy học | Phương pháp đánh giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bài 1: Thực hành gia công ống (0/10/20) |  |  |  |  |
|  | A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (10) Nội dung GD thực hành: + Hướng dẫn, làm mẫu. + Thực hành: Cắt ống, Nông ống, Loe ống, Uốn ống + Kiểm tra | CLO1 CLO2 | 4 4 | Làm mẫu và giải thích | Kiểm tra1 |
|  | B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (20) Đọc tài liệu máy và thiết bị lạnh, xem các tại liệu trên trang dạy học số. | CLO1 | 4 |  |  |
| 2 | Bài 2: Thực tập kỹ năng hàn (0/20/40) |  |  |  |  |
|  | A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (20) Nội dung GD thực hành: + Hướng dẫn, làm mẫu. + Thực hành: Hàn bạc, Hàn thau, Hàn điện. + Kiểm tra | CLO1 CLO2 | 4 4 | Làm mẫu và giải thích | Kiểm tra 1 |
|  | B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (40) + Đọc tài liệu thực tập kỹ năng | CLO1 | 4 |  |  |
| 3 | Bài 3: Đấu điện và kiểm tra tình trạng Block máy nén và quạt (0/20/40) |  |  |  |  |
|  | A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (20) Nội dung GD thực hành: + Hướng dẫn, làm mẫu. + Thực hành: điện trở motor block, quạt, Kiểm tra tụ, Đấu điện cho Block máy nén tủ lạnh, Đấu điện cho Block máy điều hòa không khí và quạt ( loại 1 cục, 2 cục), Kiểm tra tình trạng Block máy nén loại kín + Kiểm tra | CLO1 CLO2 CLO3 CLO4 CLO5 CLO6 CLO7 | 4 4 3 3 3 3 3 | Làm mẫu và giải thích | Kiểm tra 2 |
|  | B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (40) + Đọc tài liệu đấu điện và kiểm tra tình trạng Block máy nén và quạt + Vẽ lại các sơ đồ đấu điện cho động cơ máy nén và quạt | CLO1 | 4 |  |  |
| 4 | Bài 4: : Hút chân không, nạp gas, dầu bôi trơn và thu hồi gas (0/10/20) |  |  |  |  |
|  | A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (10) Nội dung GD thực hành: + Hướng dẫn, làm mẫu. + Thực hành: Hút chân không, Nạp gas, Nạp dầu, Thu hồi gas. + Kiểm tra | CLO1 CLO2 CLO3 CLO4 | 4 4 3 3 | Làm mẫu và giải thích | Kiểm tra 3 |
|  | B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (20) + Đọc tài liệu hút chân không, nạp gas, dầu và thu hồi gas + Vẽ lại các sơ đồ nguyên lý và cấu tạo của các thiết bị nạp gas và thu hồi gas. | CLO1 | 4 |  |  |
| 5 | Bài 5: Lắp ráp, cân chỉnh và vận hành máy ĐHKK DD (0/60/120) |  |  |  |  |
|  | A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (60) Nội dung GD thực hành: + Hướng dẫn, làm mẫu. + Thực hành: Hàn nối các thiết bị, Đấu điện hoàn chỉnh máy lạnh 2 cục, Thử kín và thử bền, Hút chân không, Nạp gas, Vận hành, Kiểm tra. + Kiểm tra | CLO1 CLO2 CLO3 CLO4 CLO5 CLO6 CLO7 | 4 4 3 3 3 3 3 | Làm mẫu và giải thích | Kiểm tra 4 |
|  | B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (120) + Đọc tài liệu lắp ráp, cân chỉnh và vận hành máy lạnh 2 cục + Vẽ lại sơ đồ nguyên lý và sơ đồ mạch điện của máy lạnh 2 cục. | CLO1 | 4 |  |  |
| 6 | Bài 6: : Cân chỉnh, vận hành và xử lý sự cố trên một hệ thống thống lạnh cơ bản (0/15/30) |  |  |  |  |
|  | A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (15) Nội dung GD thực hành: + Hướng dẫn, làm mẫu. + Thực hành: Thu hồi gas, hút chân không và nạp gas, Vận hành, Xử lý một số sự cố cơ bản trên hệ thống lạnh., Kiểm tra. + Kiểm tra | CLO1 CLO2 CLO3 CLO4 CLO5 CLO6 CLO7 | 4 4 3 3 3 3 | Làm mẫu và giải thích | Kiểm tra 5 |
|  | B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (30) + Đọc tài liệu cân chỉnh, vận hành và xử lý sự cố trên một hệ thống thống lạnh cơ bản + Vẽ lại sơ đồ nguyên lý của hệ thống lạnh cơ bản | CLO1 | 4 |  |  |

- Phương pháp giảng dạy:

Hướng dẫn, làm mẫu

Giải thích

Hoạt động nhóm

- Đánh giá kết quả học tập:

- Thang điểm: 10

- Kế hoạch kiểm tra như sau:

| Hình thức KT | Nội dung | Thời điểm | Chuẩn đầu ra đánh giá | Trình độ năng lực | Phương pháp đánh giá | Công cụ đánh giá | Tỉ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đánh giá quá trình |  |  |  |  |  |  | 50 |
| Kiểm tra 1 | Bài 1: Thực hành gia công ống Bài 2: Thực tập kỹ năng hàn | Tuần 1 | CLO1 CLO2 | 4 4 | Quan sát, phỏng vấn | Sử dụng đúng dụng cụ, đúng kỹ thuật, đúng trình tự, thời gian | 20 |
| Kiểm tra 2 | Bài 3: Đấu điện và kiểm tra tình trạng Block máy nén và quạt | Tuần 2 | CLO1 CLO2 CLO3 CLO4 CLO5 CLO6 CLO7 | 4 4 3 3 3 3 3 | Quan sát, phỏng vấn | Sử dụng đúng dụng cụ, đúng kỹ thuật, đúng trình tự, thời gian | 10 |
| Kiểm tra 3 | Bài 4: Hút chân không, nạp gas, dầu bôi trơn và thu hồi gas | Tuần 3 | CLO1 CLO2 CLO3 CLO4 | 4 4 3 3 | Quan sát, phỏng vấn | Sử dụng đúng dụng cụ, đúng kỹ thuật, đúng trình tự, thời gian | 20 |
| Đánh giá cuối kỳ |  |  |  |  |  |  | 50 |
| Kiểm tra 4 | Bài 5: Lắp ráp, cân chỉnh và vận hành máy ĐHKK DD. | Tuần 4 | CLO1 CLO2 CLO3 CLO4 CLO5 CLO6 CLO7 | 4 4 3 3 3 3 3 | Quan sát, phỏng vấn | Sử dụng đúng dụng cụ, đúng kỹ thuật, đúng trình tự, thời gian | 10 |
| Kiểm tra 5 | Bài 6: : Cân chỉnh, vận hành và xử lý sự cố trên một hệ thống thống lạnh cơ bản | Tuần 5 | CLO1 CLO2 CLO3 CLO4 CLO6 CLO7 | 4 4 3 3 3 3 | Quan sát, phỏng vấn | Sử dụng đúng dụng cụ, đúng kỹ thuật, đúng trình tự, thời gian | 20 |
| Báo cáo | Bài báo cáo toàn bộ nội dung thực tập | Tuần 5 | CLO1 CLO4 | 4 4 | Tự luận | Bài báo cáo | 20 |

| CĐR học phần | Nội dung giảng dạy |  |  | Hình thức kiểm tra |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bài1 Bài 2 | Bài 4 | Bài 3 Bài 5 Bài 6 | Kiểm tra 1 | Kiểm tra 2 | Kiểm tra 3 | Kiểm tra 4 | Kiểm tra 5 | Báo cáo |
| CLO1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| CLO2 | x | x | x | x | x | x | x | x |  |
| CLO3 |  | x | x |  | x | x | x | x |  |
| CLO4 |  | x | x |  | x | x | x | x | x |
| CLO5 |  |  | x |  | x |  | x |  |  |
| CLO6 |  |  | x |  | x |  | x | x |  |
| CLO7 |  |  | x |  | x |  | x | x |  |

- Tài liệu học tập

- Sách, giáo trình chính:

1. Nguyễn Thành Luân- Nguyễn Lê Hồng Sơn- Đoàn Minh Hùng - Giáo trình thực máy Điều hoà không khí dân dụng.

- Sách (TLTK) tham khảo:

[1] Trần Thanh Kỳ, Máy lạnh, Hồ Chí Minh, NXB Đại Học Quốc Gia 2004

[2] Nguyễn Đức Lợi-Phạm Văn Tùy-Đinh Văn Thuận, Kỹ thuật lạnh ứng dụng, NXB giáo dục, 2009.

[3]. Shan K. Wang, Handbook of Air Conditioning and Refrigeration, McGraw – Hill 2021

[4] Ibrahim Dincer, Refrigeration systems and applications, John Wiley & Sons, 2017.

- Thông tin chung

Đạo đức khoa học:

Sinh viên phải tuân thủ nghiêm các quy định về Đạo đức khoa học của Nhà trường (số 1047/QĐ-ĐHSPKT ngày 14/3/2022). Nghiêm cấm bất kỳ hình thức đạo văn (sao chép) nào trong quá trình học cũng như khi làm báo cáo hay thi cử. Mọi vi phạm về đạo đức khoa học của SV sẽ được xử lý theo quy định.

Lưu ý thay đổi:

Một số thông tin trong ĐCCT này có thể bị thay đổi trong quá trình giảng dạy tùy theo mục đích của GV (có thông qua Bộ môn). SV cần cập nhật thường xuyên thông tin của lớp học phần đã đăng ký.

Quyền tác giả:

Toàn bộ nội dung giảng dạy, tài liệu học tập của học phần này được bảo vệ bởi quy định về Sở hữu trí tuệ (số 934/QĐ-ĐHSPKT ngày 12/3/2020) của trường ĐH SPKT TPHCM. Nghiêm cấm bất kỳ hình thức sao chép, chia sẻ mà chưa được sự cho phép của tác giả.

- Ngày phê duyệt lần đầu: 09/12/2022

- Cấp phê duyệt:

| Trưởng khoa | Trưởng BM | Nhóm biên soạn |
| --- | --- | --- |
| TS. Huỳnh Phước Sơn | PGS. TS. Đặng Thành Trung | ThS. Nguyễn Lê Hồng Sơn |

15. Tiến trình cập nhật ĐCCT

| Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 1: <ngày/tháng/năm> Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 2: <ngày/tháng/năm> | <người cập nhật ký và ghi rõ họ tên> Tổ trưởng Bộ môn: <Đã đọc và thông qua> |
| --- | --- |